Portées-types d'accréditation

SH INF 50 - Révision 08

Sommaire

1-	OBJET DU DOCUMENT	4

2-	REFERENCES ET DEFINITIONS	4

2.1	 Références	4

2.2	 Définitions	4

3-	Domaine d’application	5

4-	SYNTHESE DES MODIFICATIONS	6

5-	Préambule CONCERNANT LE MODE D’EXPRESSION DES PORTEES D’ACCREDITATION	6

5.1	 Portée générale - Phases pré-analytique et post-analytique	6

5.2	 Portée générale - Phase analytique	6

5.3	 Portée détaillée	7

6-	Indications pour définir la portée d'accréditatioN	8

6.1	 Portée générale, à partir des portées-types (nomenclature)	8

6.1.1-	Phases pré-analytique et post-analytique	8

6.1.2-	Phase analytique	9

6.1.3-	Situations particulières	10

6.2	 Portée détaillée	12

7-	Thématique de la section humaine	15

8-	TABLEAUX DE PORTEES-TYPES PAR SOUS-FAMILLE	21

Domaine Biologie médicale – phases pré- et postanalytiques	22

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Biochimie – Sous-famille : Biochimie générale et spécialisée (BIOCHBM)	24

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Biochimie – Sous-famille : Pharmacologie – Toxicologie (PHARMACOSTPBM – TOXICOBM)	30

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Biochimie – Sous-famille : Radiotoxicologie     (RADIOTOX)	37

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Hématologie – Sous-famille : Hématocytologie (HEMATOBM)	40

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Hématologie – Sous-famille : Hémostase (COAGBM)	44

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Hématologie – Sous-famille : Immuno-hématologie (IMMUNOHEMATOBM)	48

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Immunologie – Sous-famille : Auto-immunité (AUTOIMMUNOBM)	51

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Immunologie – Sous-famille : Allergie (ALLERGBM)	52

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Immunologie – Sous-famille : Immunologie cellulaire spécialisée et histocompatibilité (groupage HLA; ICELHISTOBM)	55

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Microbiologie – Sous-famille : Microbiologie générale (MICROBIOBM)	59

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Microbiologie – Sous-famille : Bactériologie spécialisée (BACTH)	68

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Microbiologie – Sous-famille : Parasitologie – Mycologie spécialisées (PARASITOMYCO)	71

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Microbiologie – Sous-famille : Virologie spécialisée (VIROH)	75

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Génétique – Sous-famille : Génétique constitutionnelle (GENCOBM)	77

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Génétique – Sous-famille : Génétique somatique (GENSOBM)	82

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Biologie de la Reproduction – Sous-famille : Spermiologie diagnostique (SPERMIOBM)	87

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Biologie de la Reproduction – Sous-famille : Activités biologiques d’AMP (AMPBIOBM)	90

Domaine Lieux de travail-Biologie médicale – Sous-domaine : Valeurs limites biologiques – Sous-famille : Pharmacologie – Toxicologie (TOXICOBM)	92

Domaine Lieux de travail-Biologie médicale – Sous-domaine : Dosimétrie des travailleurs – Sous-famille : Radiotoxicologie (RADIOTOX)	94

Domaine Anatomie et Cytologie pathologiques – Sous-famille : Histologie (HISTOACP)	97

Domaine Anatomie et Cytologie pathologiques – Sous-famille : Cytologie (CYTOACP)	103

Domaine Anatomie et Cytologie pathologiques – Sous-famille : Virologie (VIROH)	107

Domaine Anatomie et Cytologie pathologiques – Sous-famille : Génétique somatique (GENsoBM)	108

Domaine Anatomie et Cytologie pathologiques – Sous-famille : Autopsie (AUTOPSI)	110

Domaine Biologie médicolégale – Sous-famille : Biologie – Biochimie (MEDICOLEGBB)	111

Domaine Biologie médicolégale – Sous-famille : Génétique moléculaire (MEDICOLEGBM)	114

Domaine Biologie médicolégale – Sous-famille : Toxicologie (TOXICOBM)	118

9-	ANNEXE – TABLEAU DE PORTEE D'ACCREDITATION (à renseigner pour préciser la portée d'accréditation)	123

10-	ANNEXE – EXEMPLES DE PORTEE DETAILLEE	125

10.1 Exemple de portée détaillée relative aux prélèvements effectués par le personnel du LBM (exemple d’une version au 20 août 2024)	125

10.2 Exemple de portée détaillée relative aux examens réalisés par le LBM (exemple d’une version au 20 août 2024)	126

- OBJET DU DOCUMENT

Ce document présente les portées-types (ou nomenclature) recensant les examens de biologie médicale les plus courants, ainsi que les examens, analyses ou tests des autres domaines relevant de l'accréditation par la section Santé Humaine du Cofrac (cf. document SH REF 00), classés selon la thématique de la section Santé humaine (Domaine / Famille / Sous-domaine / Sous-famille), dans le but de faciliter et d'harmoniser l'expression des portées d'accréditation. Ces portées-types sont définies en application des règles d'expression des portées d'accréditation (cf. document SH REF 08).

Il n’a pas vocation à présenter un mode d’organisation des structures candidates à l’accréditation. Ainsi l’activité d’une structure peut être représentée par des examens/analyses/tests appartenant à différents domaines, à différentes familles, à différents sous-domaines et à différentes sous-familles.

- REFERENCES ET DEFINITIONS

## 2.1		Références

NF EN ISO 15189 : Laboratoires médicaux – Exigences concernant la qualité et la compétence

NF EN ISO/IEC 17025 : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais

SH REF 00 : Règlement Particulier de la section Santé Humaine

SH REF 05 : Règlement d'accréditation (NF EN ISO 15189)

LAB REF 05 : Règlement d'accréditation (NF EN ISO/IEC 17025)

SH REF 08 : Expression et évaluation des portées d'accréditation

EA 4/17 : Description of scopes of accreditation of medical laboratories (disponible sur le site Internet d'EA, www.european-accreditation.org)

ILAC G18 : Guidelines for the Formulation of Scopes of Accreditation (disponible sur le site Internet d’ILAC, www.ilac.org)

## 2.2		Définitions

Portée (de la demande) d'accréditation : énoncé formel et précis des activités pour lesquelles la structure est accréditée (demande l'accréditation).

Portée d’accréditation flexible : portée d’accréditation exprimée de façon à permettre à la structure de modifier la méthodologie et d’autres paramètres (échantillon, examen/analyse, etc.) relevant de la compétence reconnue.

Note : elle est constituée d’une portée générale, définie dans l’annexe technique à l’attestation d’accréditation, complétée d’une portée détaillée, qui est sous la responsabilité de la structure.

Portée flexible standard (A) : portée correspondant à une demande d'accréditation de la structure souhaitant avoir la possibilité, entre 2 visites d'évaluation du Cofrac, d'utiliser sous accréditation les révisions successives des méthodes reconnues et d'adopter des méthodes reconnues reposant sur des compétences techniques qu'elle a précédemment démontrées.

Portée flexible étendue (B) : portée correspondant à une demande d'accréditation de la structure souhaitant avoir, en plus des possibilités offertes par la portée flexible standard (A), la possibilité, entre 2 visites d'évaluation du Cofrac, de mettre en œuvre sous accréditation, des méthodes qu'elle a adaptées ou développées.

Portée générale : liste des compétences définissant les possibilités offertes à la structure quant à l’utilisation de son accréditation dans le cadre de sa portée d’accréditation flexible.

Portée détaillée : liste détaillée des examens/analyses couverts par l’accréditation, correspondant aux compétences listées dans la portée générale.

Site : unité géographique et fonctionnelle de la structure au sein de laquelle la structure réalise tout ou partie de son activité.

Site EBMD : lieu géographique, où sont exercées des activités d’examens de biologie médicale délocalisés. Il peut s’agir d’un site d’un établissement de santé – public, privé ou privé d’intérêt collectif - ou d’un autre lieu déterminé par arrêté. Le site EBMD peut être constitué d’un ou plusieurs services cliniques représentant les lieux de réalisation effective des examens de biologie délocalisés.

Sous-famille : domaine de compétence technique identifié par le Cofrac dont les limites sont usuellement reconnues et acceptées par les pairs. La sous-famille est rattachée à une famille, un domaine et/ou à un sous-domaine.

Test unitaire simple (TUS) : examen de biologie médicale réalisé au sein d’un laboratoire de biologie médicale, dont la simplicité de mise en œuvre de la phase analytique permet de répondre à un besoin immédiat au regard du contexte clinique particulier du patient. Ce sont les tests sur bandelettes, sur supports solides et sur lecteurs automatisés.

- Domaine d’application

Ce document en présentant les portées-types des examens de biologie médicale est applicable pour la définition des portées d'accréditation des laboratoires de biologie médicale (LBM) accrédités ou candidats à l'accréditation. Ce document aborde également d'autres examens ou analyses relevant du champ d'application de la section Santé Humaine, comme les domaines de la Biologie Médicolégale, de l'Anatomie et la Cytologie Pathologiques (ACP), …

Cette nomenclature se veut présenter une certaine exhaustivité, en y répertoriant les examens/analyses couramment réalisés, mais aussi plus spécialisés. Cependant, l'évolution technologique ne permet pas de tenir constamment à jour cette nomenclature (état de l'art à la date de publication de cette nomenclature). La structure désirant une accréditation sur tout autre examen/analyse ou tout autre méthode ou toute autre sous-famille non répertorié(e) prendra contact auprès du Cofrac, pour avis et étude, le cas échéant, de sa recevabilité.

Dans la suite du document, toute structure accréditée ou candidate à l’accréditation, notamment les laboratoires de biologie médicale (LBM), mais également les laboratoires réalisant des analyses dans le cadre médico-légal, les laboratoires de l'Etablissement Français du Sang (EFS) pour les activités de qualification biologique du don, les cabinets d'Anatomie et de Cytologie Pathologiques (ACP), est appelée structure.

- SYNTHESE DES MODIFICATIONS

Les modifications relèvent de la mise en conformité avec la révision 07 du document SH REF 08. Elles portent également sur une clarification des situations particulières où un examen/analyse peut correspondre à des lignes de portée différentes, sur une clarification de l’expression de la portée détaillée ainsi que sur l’évolution de certaines lignes de portée en génétique moléculaire (domaine biologie médico-légale).

Les modifications de fond sont identifiées par un trait vertical en marge.

- Préambule CONCERNANT LE MODE D’EXPRESSION DES PORTEES D’ACCREDITATION

Note : Il est recommandé, en préalable à la lecture de ce document et à l'établissement de la portée d'accréditation de la structure, d'avoir pris connaissance du document SH REF 08, "Expression et évaluation des portées d'accréditation".

Portée générale - Phases pré-analytique et post-analytique

Pour les LBM, la portée générale est exprimée sous forme d’une mention, par site concerné, de la réalisation des phases pré- et post-analytiques de l’ensemble de l’activité de biologie médicale du LBM. Elle est complétée par la description des types de prélèvement, uniquement lorsqu’ils sont effectués par le LBM lui-même.

Cette portée générale est matérialisée par deux lignes de portée d’accréditation. L’une et/ou l’autre de ces lignes de portée peut être attribuée à un LBM prenant en charge directement des patients, selon son activité et par site concerné.

Pour les structures réalisant des actes médico-techniques autres que des examens de biologie médicale, la portée générale précise l’activité de prélèvement, par site concerné, en fonction des échantillons et des techniques.

Portée générale - Phase analytique

La portée générale est exprimée, par site, sous la forme d'une liste de compétences, matérialisée par des lignes de portée d'accréditation.

Les lignes de portées sont définies suivant 5 critères nécessaires pour décrire la compétence mise en 
œuvre :

- Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique

- Nature de l'examen/analyse : correspond au résultat associé et/ou à la détermination de la/des caractéristique(s) analysée(s)/recherchée(s). … Il s'agit aussi bien d'un résultat quantitatif, "dosage", "quantification", "dénombrement", "-, ++, ++++", tout comme d'un résultat qualitatif, par exemple "présence" ou "absence" dans le cas de recherche (ou dépistage), ou "positif", "négatif", ou encore relevant d'une identification

- Principe de la méthode : principe technique général explicité par les différentes techniques individuelles correspondantes, comprenant le cas échéant le pré-traitement et la méthode de révélation

- Référence de la méthode : en portée flexible standard A, correspond à la mention "Méthodes reconnues", i.e. méthodes/équipements/réactifs "fournisseur" par exemple, la structure pouvant procéder au changement de méthodes reconnues (adoption) ; en portée flexible étendue B, correspond à la mention "Méthodes reconnues, adaptées ou développées", la structure pouvant procéder en plus à l'adaptation ou au développement (conception) de méthodes

Un dernier champ clé « Remarque (Limitations, paramètres critiques, …) » est ajouté, pour préciser les indications des autres éléments, par exemple en cas de possible ambiguïté. La structure peut mentionner toute autre information quant à la mise en œuvre de l'analyse, telle que conditions d'analyses, limitations, paramètres critiques, … quand cela est applicable et pertinent, si elle en ressent le besoin. Ainsi, par exemple, limitation et indication d'utilisation de la méthode (ex. dépistage, confirmation, routine, …), indication de prélèvement, de prescription, précaution de mise en œuvre … Les portées-types proposées ci-après (cf. ch. 8) mentionnent déjà pour certaines lignes de portée une mention générique.

## Portée détaillée

La portée détaillée relative aux prélèvements décrit les prélèvements effectués par la structure.

La portée détaillée relative à la phase analytique contient les examens/analyses, pour lesquels le processus aboutit à un résultat donnant lieu à un compte-rendu.

Elle ne fait apparaître que les examens/analyses pour lesquels le processus, en particulier de vérification/validation de méthode, a été mené jusqu’à son terme.

Chaque prélèvement/examen/analyse est décrit par une ligne de portée détaillée définie suivant au maximum 9 critères :

- Site

- Site EBMD (uniquement pour les EBMD)

- Lieu de réalisation des opérations : correspond soit à l’endroit où sont effectivement réalisés les prélèvements effectués par le personnel de la structure soit à l’endroit où sont réalisés les examens/analyses s’il est nécessaire de le préciser (a minima pour les EBMD et l‘AMP)

- Ligne de portée

- Examen / analyse (uniquement pour la phase analytique)

- Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique : correspond à l’échantillon primaire prélevé ou à l’échantillon analysé

- Principe de la méthode : correspond à la technique mise en œuvre, avec pour la phase analytique la précision selon que la méthode est automatisée ou manuelle

- Référence de la méthode : correspond à la référence du ou des document(s) décrivant la méthode avec la mention le cas échéant que la méthode est adaptée/développée

- Nature de l’évolution et Remarque : ajout, changement de méthode, changement affectant les performances de la méthode, …

La portée détaillée est sous la responsabilité de la structure. Elle la tient à jour « en temps réel » (sous un mois en cas de changement de méthode) dans l’application Flexi+.

La portée détaillée correspondant à la portée d’accréditation demandée en extension est également à renseigner dans l’application Flexi+, en parallèle de la transmission au Cofrac du formulaire de demande d’accréditation SH FORM 05.

En cas de demande initiale d'accréditation, la liste des prélèvements/examens/analyses correspondant à la portée d’accréditation demandée est à établir selon le formulaire SH FORM 06 et à transmettre au Cofrac avec le formulaire de demande d’accréditation SH FORM 05.

- Indications pour définir la portée d'accréditatioN

## 6.1		Portée générale, à partir des portées-types (nomenclature)

    - Phases pré-analytique et post-analytique

En biologie médicale, le LBM qui prend en charge directement des patients doit également choisir, selon son activité, la ou les ligne(s) de portée d'accréditation relative(s) aux phases pré- et postanalytiques, pour chacun des sites du laboratoire faisant partie du périmètre d'accréditation.

Il choisit la ligne de portée BM PP01 (cf. ch. 8), par site concerné, lorsque son personnel effectue des prélèvements, soit au sein du LBM soit à l’extérieur (ex : domicile des patients, service de soins).

Cette ligne de portée couvre l’ensemble de l’activité de prélèvement du LBM et est complétée par une portée détaillée, décrivant les prélèvements effectivement effectués par le personnel du LBM.

Il choisit la ligne de portée BM PP02 (cf. ch. 8), par site concerné, lorsqu’il prend en charge directement des patients sans que son personnel n’effectue les prélèvements (prélèvement réalisé par du personnel infirmier libéral ou du personnel infirmier d'un service de soins d’un établissement de santé par exemple).

Compte-tenu de sa nature, cette ligne de portée ne donne pas lieu à une portée détaillée.

Précisions :

Principe de la méthode

Aucune modification n'est possible dans cet élément, notamment retrait de technique(s) proposée(s). Les indications précises sur les méthodes de prélèvement mises en œuvre sous couvert de l’accréditation sont à reporter dans la portée détaillée en vigueur.

Pour les autres actes médico-techniques (biologie médico-légale, ACP, …), la structure exprime, par site concerné, une ligne de portée d’accréditation pour l’activité de prélèvement qu’elle souhaite présenter à l’accréditation, en fonction des échantillons et des techniques.

    - Phase analytique

Il appartient à la structure, pour sa demande d'accréditation (initiale, extension), de renseigner un tableau de portée d'accréditation par sous-famille et par site de réalisation (cf. annexe en fin de document, ch. 9), correspondant à la phase analytique, et ce fidèlement et strictement à partir des portées-types (nomenclature) des examens/analyses proposé(e)s ci-après (cf. ch. 8), en respectant le format de la nomenclature, des tableaux et des lignes de portée. Elle utilise ce document proposant les portées-types, comme une bibliothèque de portées, dans lequel elle extrait les lignes de portée qu'elle souhaite présenter à l'accréditation et correspondant à la manière dont elle réalise ses examens/analyses.

Chaque ligne de portée des tableaux ci-après constitue un tout indissociable correspondant à un(e) examen/analyse ou à un ensemble d'examens/analyses réalisé(e) selon une compétence bien définie et individualisée, s'appuyant notamment sur un principe technique général.

La structure a le choix des lignes de portée, donc des examens/analyses, qu’elle présente à l'accréditation, en fonction de son activité et de la manière dont elle les réalise (méthodes). Elle peut dans certains cas ajuster ces lignes (cf. mention (*) ci-après dans les tableaux de portée). Il lui appartient également de choisir le type de portée (flexible standard, A, ou flexible étendue, B) pour chaque ligne de portée.

Lorsque la structure choisit une ligne de portée flexible étendue B, pour laquelle plusieurs techniques individuelles correspondent à un principe technique général, elle doit démontrer la compétence et la capacité du personnel à pratiquer au moins deux techniques individuelles dans le sous-domaine, ou en l’absence de sous-domaine, dans le domaine concerné. Dans le cas contraire, la structure doit identifier, dans la rubrique « Remarques » (voir ci-après), la technique individuelle pour laquelle cette démonstration peut être faite.

Note : La portée d'accréditation peut présenter une partie en portée flexible standard (A) et une autre partie en portée flexible étendue (B), entre sous-familles ou au sein d'une même sous-famille, pour constituer une portée "mixte". Si une ligne de portée est mentionnée en portée de type B, il n'est pas nécessaire de mentionner la même ligne de portée de type A, le type de portée B incluant le type de portée A.

Précisions :

- Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique

Aucune modification n'est possible dans cet élément, notamment le retrait de nature(s) d’échantillon/de région anatomique proposée(s) (sauf quand cela est proposé à l’aide d’un (*)). C’est la portée détaillée en vigueur qui précisera les natures d’échantillon/de région anatomique pour lesquelles les examens/analyses sont effectivement couverts par l’accréditation.

- Nature de l'examen/analyse

Aucune modification n'est possible dans cet élément, notamment retrait de types(s) d’examen/analyse proposé(s) (sauf quand cela est proposé à l’aide d’un (*)). C’est la portée détaillée en vigueur qui précisera les examens/analyses effectivement couverts par l’accréditation.

- Principe de la méthode

Aucune modification n'est possible dans cet élément, notamment retrait de technique(s) proposée(s) (sauf quand cela est proposé à l'aide d'un (*)). Les indications précises sur les méthodes (automatisée ou manuelle, complété par la ou les technique(s) mise(s) en œuvre sous couvert de l’accréditation) sont à reporter dans la portée détaillée en vigueur.

- Référence de la méthode

La structure ne retient que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée, comme proposé à l’aide d’un (**). Dans le cadre d'une demande d'accréditation en portée flexible standard A, la structure ne retiendra que la mention « méthodes reconnues (A) ».

- Remarques

Le LBM précise notamment, si sa demande concerne des Examens de Biologie Médicale Délocalisée (EBMD), le(s) site(s) d’EBMD concerné(s) par le/les examen(s) comme proposé à l’aide d’un (***), en précisant son/leur intitulé et son/leur adresse sous le tableau de portée correspondant.

Si les examens de spermiologie diagnostique ou les activités biologiques d’AMP sont effectués dans des locaux différents de ceux du LBM (adresse différente du site du LBM auquel ils se rattachent), le LBM fera apparaître le nom et l’adresse du/des centre(s) d’AMP.

    - Situations particulières

6.1.3.a) Examen/analyse pouvant correspondre à des lignes de portées-type différentes

Un(e) examen/analyse peut exceptionnellement correspondre à des lignes de portées-types de deux sous-familles différentes. Dans ce cas, le choix de la structure repose sur le contexte de réalisation de cet(te) examen/analyse, en termes d’utilisation prévue et/ou de besoins spécifiques des utilisateurs (délai de rendu des résultats, interprétation des résultats, prestation de conseil, …).

La liste ci-après détaille les exceptions rencontrées au moment de la publication de ce document. La structure désirant présenter un(e) autre examen/analyse non répertorié(e) prendra contact auprès du Cofrac, en présentant son choix au regard du contexte de réalisation.

- Pour les examens « dosage de xénobiotiques (médicaments, stupéfiants, drogues-toxiques, …) » (BM PT01), la structure peut choisir la ligne BM BB01 s’ils sont réalisés dans un cadre d’urgence (phénobarbital, benzodiazépine, éthanol, paracétamol, …) ou de suivi régulier de médicaments à marge thérapeutique étroite (digoxine, lithium, ciclosporine, vancomycine, amikacine, …), dans la mesure où elle ne compte présenter que ces examens pour la sous-famille concernée, réalisés sur les mêmes équipements.

- Pour les examens « IgE totales » (ligne BM AB01) et « ATG, ATPO, facteur rhumatoïde et Anti-CCP » (ligne BM AI01), la structure peut choisir la ligne BM BB01 s’ils sont réalisés dans un cadre général en lien avec des examens de biochimie, dans la mesure où elle ne compte présenter que ces examens pour la sous-famille concernée, réalisés sur les mêmes équipements.

- Pour l’examen « immunophénotypage lymphocytaire », la structure choisit la ligne BM HB06 de la sous-famille HEMATOBM si l’examen est réalisé dans le cadre de l’exploration des hémopathies (syndrome lymphoprolifératif, leucémie aigüe, …) et/ou la ligne BM IC01 de la sous-famille ICELHISTOBM si l’examen est réalisé dans le cadre de l’exploration de l’immunité (déficit immunitaire, activation monocytaire, …).

- Pour l’examen « CH50 », la structure choisit la ligne BM IC05 de la sous-famille groupage HLA ; ICELHISTOBM si l’examen est réalisé dans le cadre de l’exploration des réponses immunitaires (maladies auto-immunes, pathologies inflammatoires, déficits immunitaires…) et/ou la ligne BM BB01 de la sous-famille BIOCHBM si l’examen est réalisé dans le cadre d’une approche de première intention de la fonctionnalité globale des protéines du complément.

- Pour l’examen « Recherche, identification et détermination de la concentration de récepteurs, de cytokines et d'immunomodulateurs», la structure choisit la ligne BM IC06 de la sous-famille groupage HLA ; ICELHISTOBM si l’examen est réalisé dans le cadre de l’exploration des réponses immunitaires (maladies auto-immunes,  pathologies inflammatoires, déficits immunitaires…) et/ou la ligne BM MG14 de la sous-famille MICROBIOBM si l’examen est réalisé dans le cadre du diagnostic et/ou du suivi d’une maladie infectieuse.

- Pour l’examen « test à l’hydrogène expiré », la structure choisit la ligne BM BA01 de la sous-famille BACTH si l’examen est réalisé pour mettre en évidence une pullulation microbienne (en cas d’ingestion de glucose ou lactulose) et/ou la ligne BM BB02 de la sous-famille BIOCHBM si l’examen est réalisé pour mettre en évidence une malabsorption intestinale (en cas d’ingestion de lactose, fructose ou saccharose).

- Pour l’EBMD « D-Dimères » (BM CB04) et « Hb » (BM HB04), la structure peut choisir la ligne BM BB06 s’il est réalisé dans un cadre général en lien avec les EBMD de biochimie, dans la mesure où elle ne compte présenter que ces examens pour les sous-familles concernées.

6.1.3.b) Examen/analyse pouvant correspondre à des lignes de portées-type différentes entre les sites d’une même structure

Selon l’organisation adoptée pour sa réalisation, un(e) examen/analyse peut exceptionnellement correspondre en fonction des sites d’une structure à des lignes de portée-type de deux sous-familles différentes. Dans ce cas, le choix de la structure repose pour chaque site concerné sur le contexte de réalisation de cet(te) examen/analyse, en termes d’utilisation prévue et/ou de besoins spécifiques des utilisateurs (délai de rendu des résultats, …), sous réserve que les lignes de portée-type concernées soient toutes présentes sur au moins un site de la structure.

On peut retrouver dans ce cadre le cas des examens « dosage de xénobiotiques (médicaments, stupéfiants, drogues-toxiques, …) » (BM PT01), « IgE totales » (ligne BM AB01) et « ATG, ATPO, facteur rhumatoïde et Anti-CCP » (BM AI01) – cf. 1) et 2) ci-dessus –, pour lesquels la structure peut choisir sur d’autres sites la ligne BM BB01, dans la mesure où elle ne compte présenter sur ces sites que ces examens de ces lignes BM PT01, BM AB01 et BM AI01 réalisés sur les mêmes équipements.

La liste ci-après détaille les situations rencontrées au moment de la publication de ce document. La structure désirant présenter un(e) autre examen/analyse non répertorié(e) prendra contact auprès du Cofrac, en présentant son choix au regard du contexte de réalisation.

- Pour l’examen « D-Dimères » (BM CB02), la structure peut choisir sur d’autres sites la ligne BM BB01 si l’examen est réalisé dans un cadre de première intention, dans la mesure où elle ne compte présenter sur ces sites que cet examen de la ligne BM CB02 réalisé sur le même équipement.

- Pour l’examen « Diagnostic biologique du paludisme » (BM MG13), la structure peut choisir sur d’autres sites les lignes BM MG03, BM HB01 et/ou BM MG05 si l’examen est réalisé dans un cadre de première intention, dans la mesure où elle ne compte présenter sur ces sites que cet examen de la ligne BM MG13.

NB : Dans tous les cas et plus spécifiquement lorsqu’il s’agit d’examens/analyses complexes, l’organisation adoptée par la structure pour la réalisation de ces examens/analyses sur plusieurs sites doit garantir le respect de l’engagement de la structure à appliquer de bonnes pratiques professionnelles.

## 6.2		Portée détaillée

Un exemple est donné en annexe en fin de document (cf. ch. 10).

  - SITE : site de la structure (site pilote des EBMD), libellé exactement comme dans l’attestation d’accréditation.

NB : pour une demande initiale ou une demande d’extension pour un nouveau site, renseigner le site exactement comme libellé dans le formulaire SH FORM 05.

  - SITE EBMD : site EBMD, libellé exactement comme dans l’attestation d’accréditation.

NB : pour une demande initiale ou une demande d’extension pour un nouveau site EBMD, renseigner le site EBMD exactement comme libellé dans le formulaire SH FORM 05.

  - LIEU DE REALISATION DES OPERATIONS

La colonne est à renseigner :

- pour les prélèvements effectués par le personnel de la structure, afin de préciser s’ils sont réalisés au sein d’un site, au domicile de patients, au sein d’un centre de prélèvement, au sein d’un service de soin, …

- pour la phase analytique uniquement s'il est nécessaire de préciser l'organisation (services cliniques pour les EBMD avec éventuellement les pôles cliniques, sites cliniques d’AMP, service/UF, …).

NB : il est possible de regrouper tous les services/UF concernés dans une seule et même case, si les autres informations de la ligne de portée détaillée sont identiques et à condition de bien identifier les évolutions. Cette option ne s'applique pas aux EBMD ni à l'AMP.

  - LIGNE DE PORTEE : ligne de portée (LP) rattachée, telle que définie dans l’attestation d’accréditation.

NB : pour une demande initiale ou une demande d’extension, renseigner la LP telle que définie dans le présent document.

  - EXAMEN/ANALYSE

La structure renseigne dans cette colonne le nom de l'examen/analyse tel qu’il est défini vis-à-vis des utilisateurs, dans les informations mises à leur disposition (manuel de prélèvement, …) et pour la diffusion des résultats (compte-rendu des résultats, …).

En biologie médicale et en ACP, le nom de l’examen est choisi au plus près de celui de l’acte référencé dans une nomenclature (NABM, RIHN, CCAM, …) ou par une disposition réglementaire, en privilégiant la clarté et l’absence d’ambiguïté pour les utilisateurs.

NB : Dans la mesure où la structure réalise l’ensemble des séquences analytiques d’un examen complexe, la portée détaillée ne peut contenir cet examen que si l’ensemble des séquences analytiques est présenté à l’accréditation. Elle est exprimée de manière que chaque séquence analytique de cet examen y figure (cf. §8.2.2 du document SH REF 08).

Pour les examens relevant de processus complexes impliquant plusieurs sous-processus faisant appel à des LP différentes, l’examen doit être mentionné pour chaque LP concernée.

Exemple pour l’électrophorèse des protéines sériques en biochimie générale et spécialisée : il convient de préciser « électrophorèse des protéines sériques » dans la LP BB01 (pour le dosage des protides) et dans la LP BB04 (pour la séparation des fractions).

Il est possible de procéder à un regroupement des sous-processus communs à différents examens relevant de processus complexes, sous réserve d’indiquer pour la LP correspondant au premier sous-processus les LP concernées par la suite du processus.

Exemple pour l’ECB en microbiologie générale, qui fait appel aux LP MG07 / si besoin MG10 (mise en culture sur un site et transfert de la préparation à un autre site) / MG11 / MG12 : il est possible de mutualiser les sous-processus correspondant aux LP MG10, MG11 et MG12 sans qu’il soit nécessaire de les répéter pour chaque examen, sous réserve d’indiquer dans la colonne  « remarque », pour le sous-processus correspondant à la LP MG07 et pour chaque examen concerné, que le processus se poursuit avec les LP MG10, MG11 et MG12.

NB : pour les examens impliquant des panels (ex. : allergie, génétique, immunologie cellulaire), il est possible de faire référence à une liste gérée en interne.

Les laboratoires de biologie médicale de référence (LBMR) sont invités à indiquer également la pathologie associée à l'examen.

  - ECHANTILLON BIOLOGIQUE / REGION ANATOMIQUE

La structure renseigne dans cette colonne la nature de l’échantillon biologique et/ou de la région anatomique telle qu’elle est définie vis-à-vis des utilisateurs, dans les informations mises à leur disposition (manuel de prélèvement, …) et pour la diffusion des résultats (compte-rendu des résultats, …).

NB : il est possible de regrouper plusieurs natures d’échantillons biologiques sous une appellation plus générique s’il n’existe aucune ambiguïté sur le fait que l’ensemble des natures d’échantillons biologiques correspondantes sont couvertes par l’accréditation pour l’examen concerné.

NB : il est possible de regrouper plusieurs natures d’échantillons biologiques dans une seule et même case, si les autres informations de la ligne de portée détaillée sont identiques et à condition de bien identifier les évolutions.

Une liste indicative de natures d’échantillons biologiques est disponible ci-après.

  - PRINCIPE DE LA METHODE :

Pour les prélèvements effectués par la structure : renseigner la technique mise en œuvre qui correspond a minima à une technique énoncée dans le présent document, mais qui peut, si nécessaire, être complétée par d’autres informations.

Phase analytique

Pour les méthodes automatisées : renseigner de préférence l’identification du ou des équipements ou, à défaut s’il n’existe aucune ambiguïté, « Méthode automatisée ».

Pour les méthodes manuelles : renseigner « Méthode manuelle ».

Technique mise en œuvre : l’information correspond a minima à une technique énoncée dans le présent document, mais peut, si nécessaire, être complétée par d'autres informations comme par exemple le nom d'un réactif.

Dans tous les cas, la combinaison des informations (méthode automatisée/équipement ou méthode manuelle + technique mise en œuvre) doit permettre de caractériser la méthode.

Si la technique mise en œuvre nécessite un pré-traitement (ex : chromatographie), il convient de renseigner également la technique de pré-traitement.

NB : conformément au §8.2.2 du document SH REF 08, les examens/analyses (hors EBMD) figurant dans la portée détaillée, pour un même site et pour une même technique individuelle, sont couverts par l’accréditation quels que soient les équipements utilisés (automate principal / automate de back-up, automates en miroir par exemple).

Si les mêmes examens/analyses réalisés par une autre technique individuelle sont présentés à l’accréditation, ils sont à faire figurer sur une autre ligne de portée détaillée.

NB : conformément au §8.2.3 du document SH REF 08, les EBMD figurant dans la portée détaillée, pour un même site EBMD ou - si le site EBMD est constitué de plusieurs services cliniques - pour un même service clinique et pour une même technique individuelle, sont couverts par l’accréditation quels que soient les équipements utilisés (automate principal / automate de back-up, automates en miroir par exemple).

Si les mêmes EBMD réalisés par une autre technique individuelle sont présentés à l’accréditation, ils sont à faire figurer sur une autre ligne de portée détaillée.

  - REFERENCE DE LA METHODE

La structure renseigne le ou les documents qui décrivent la méthode (une ou des références de fiches techniques, une ou des références de modes opératoires internes, une référence d’un document de synthèse, la référence du manuel de prélèvement, …) et mentionne le cas échéant que la méthode est adaptée/développée.

NB : la référence d’un dossier de vérification/validation de méthode peut être renseignée s’il décrit en son sein la méthode. S’il fait référence à un autre document (fiche technique, mode opératoire, …), alors c’est la référence de cet autre document qu’il convient de renseigner.

  - EVOLUTION ET REMARQUE

La structure renseigne :

- la nature des évolutions, c’est-à-dire un ajout, un changement de méthode, la description du changement affectant les performances de la méthode (remplacement équipement, module, pipeline, réactif, …), un changement dans un panel si l’examen fait référence à une liste gérée en interne, … ;

- un contexte spécifique de réalisation de l’examen/analyse, notamment lorsque l’examen/analyse peut correspondre à des LP de deux sous-familles différentes (ex. : cytogénétique moléculaire et/ou génétique moléculaire pour la LP  BM GC03, situations particulières présentées au ch. 6.1.3) ;

- les conditions particulières de réalisation (coopération avec une autre structure, …) ;

- et toute remarque utile.

La date de publication de la portée détaillée correspond à la date effective des ajouts et des retraits d’examen/analyse.

En dehors des situations d’ajout et de retrait d’examen/analyse, la date de publication de la portée détaillée peut être postérieure, jusqu’à un mois, à la date effective de l’évolution. En conséquence, la date effective du changement est également à indiquer dans cette colonne.

NB : La nature des évolutions est à actualiser régulièrement. Les informations attendues correspondent en principe aux évolutions apportées depuis la précédente version publiée de la portée détaillée.

Liste indicative et non exhaustive des natures d’échantillons biologiques :

| - Acides nucléiques - Air expiré - Biopsies - Culture bactérienne - Culture fongique - Culture parasitaire - Culture virale - Embryon - Expectoration - Fibroblaste - Fœtus - Hémoculture - LCR - Liquide de ponction - Liquide d’épanchement - Moelle - Phanère - Pièces opératoires | - Plasma - Plasma séminal - Prélèvement cutané - Prélèvement de mucus - Prélèvement de plaie - Prélèvement de pus - Prélèvement nasopharyngé - Prélèvement oculaire - Résection - Salive - Sang total - Selles - Sérum - Sperme - Sueur - Tissus - Urine - Zygote |
| --- | --- |

- Thématique de la section humaine

Les activités d'examens, d'analyses ou autres tests qui sont ou peuvent être accréditées par la section Santé humaine sont réparties selon 4 rubriques structurantes, classées par ordre hiérarchique descendant comme suit :

- les domaines, définis au nombre de 6 ;

- les familles, définies au nombre de 3 conformément à l’arrêté du 4 novembre 2015 modifiant la liste des familles du domaine de la biologie médicale. Les familles ne sont présentes que pour le domaine de la biologie médicale ;

- les sous-domaines, le cas échéant. Pour certains domaines, il n'y a pas de sous-domaines définis ;

- les sous-familles. Une même sous-famille peut être rattachée à plusieurs sous-domaines ou domaines (ex. cf. tableau ci-dessous). La sous-famille est constituée de lignes de portée (LP).

La thématique de la section Santé humaine définie en Domaines/Familles/Sous-domaines/Sous-familles s'organise de la manière suivante :

| DOMAINE | FAMILLE | SOUS-DOMAINE | SOUS-FAMILLE |
| --- | --- | --- | --- |
| BIOLOGIE MEDICALE | BIOCHIMIE-GENETIQUE | BIOCHIMIE | Biochimie générale et spécialisée (BIOCHBM) Pharmacologie-Toxicologie (PHARMACOSTPBM – TOXICOBM) Radiotoxicologie (RADIOTOX) |
|  |  | GENETIQUE | Génétique constitutionnelle (GENCOBM) Génétique somatique (GENSOBM) Dosimétrie biologique (DOSBIO) |
|  | HEMATOLOGIE-IMMUNOLOGIE-BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION | HEMATOLOGIE | Hématocytologie (HEMATOBM) Hémostase (COAGBM) Immuno-hématologie (IMMUNOHEMATOBM) |
|  |  | IMMUNOLOGIE | Auto-immunité (AUTOIMMUNOBM) Allergie (ALLERGBM) Immunologie cellulaire spécialisée et histocompatibilité (groupage HLA; ICELHISTOBM) |
|  |  | BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION | Spermiologie diagnostique (SPERMIOBM) Activités biologiques d’AMP (AMPBIOBM) |
|  | MICROBIOLOGIE | MICROBIOLOGIE | Microbiologie générale (MICROBIOBM) Bactériologie spécialisée (BACTH) Parasitologie – Mycologie spécialisées (PARASITOMYCO) Virologie spécialisée (VIROH) Agents transmissibles non conventionnels (ATNCBM) |

| LIEUX DE TRAVAIL - BIOLOGIE MEDICALE | / [pas de famille] | VALEURS LIMITES BIOLOGIQUES | Pharmacologie-Toxicologie (PHARMACOSTPBM – TOXICOBM) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | / [pas de famille] | DOSIMETRIE DES TRAVAILLEURS | Radiotoxicologie (RADIOTOX) |
| ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES | / [pas de famille] | / [pas de s/s domaine] | Histologie (HISTOACP) Cytologie (CYTOACP) Virologie (VIROH) Génétique somatique (GENSOBM) Autopsie (AUTOPSI) |
| BIOLOGIE MEDICOLEGALE | / [pas de famille] | / [pas de s/s domaine] | Biologie – Biochimie (MEDICOLEGBB) Génétique moléculaire (MEDICOLEGBM) Toxicologie (TOXICOBM) Contrôle du dopage humain (DOPAGEH) Entomologie légale (ENTOMOLEG) |
| BIOLOGIE HUMAINE | / [pas de famille] | PRODUITS DERIVES HUMAINS | cf. domaine BIOLOGIE MEDICALE (5) |
|  | / [pas de famille] | CARACTERISATION DE MATERIAUX BIOLOGIQUES | cf. domaine BIOLOGIE MEDICALE (5) |
|  | / [pas de famille] | RECHERCHE, ETUDES ET DEVELOPPEMENT | cf. domaine BIOLOGIE MEDICALE (5) |
| Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DM-DIV) | / [pas de famille] | / [pas de s/s domaine] | cf. domaine BIOLOGIE MEDICALE (5) |

Norme d’accréditation et réglementation française applicable

| DOMAINE | NORME D’ACCREDITATION | ACCREDITATION RENDUE OBLIGATOIRE PAR LA REGLEMENTATION FRANCAISE |
| --- | --- | --- |
| BIOLOGIE MEDICALE | ISO 15189 | Article L.6221-1 du Code de la Santé Publique (1) |
| LIEUX DE TRAVAIL-BIOLOGIE MEDICALE | ISO 15189 | Article L.6221-1 du Code de la Santé Publique (1) Valeurs limites biologiques (Plombémie) : Article R.4724-15 du Code du travail (2) Dosimétrie des travailleurs (Radiotoxicologie) : Article R.4451-64 du Code du travail (2) |
| ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES | ISO 15189 | Laboratoires de biologie médicale : Article L.6221-1 du Code de la Santé Publique (1) |
| BIOLOGIE MEDICOLEGALE | ISO/CEI 17025 ou ISO 15189 (toxicologie en LBM) (3) | Génétique moléculaire : décret n°2016-796 du 14 juin 2016 modifiant le décret n°97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d’agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d’une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées Toxicologie : arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route |
| BIOLOGIE HUMAINE | ISO/CEI 17025 ou ISO 15189 (LBM) (4) | / |
| Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DM-DIV) | ISO/CEI 17025 | / |

Les lignes de portée, dont relèvent les examens/analyses pour lesquels l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français, sont identifiées par le symbole # dans les tableaux de portée par sous-famille (cf. §8).

Notes :

- (1) Conformément à l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique, un laboratoire de biologie médicale ne peut réaliser d’examen de biologie médicale sans accréditation. L’accréditation porte également, lorsque le laboratoire réalise ces activités ou examens :

1°) sur les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation ;

2°) sur les examens d’anatomie et de cytologie pathologiques figurant soit à la nomenclature des actes de biologie médicale, soit à la nomenclature générale des actes professionnels.

L’accréditation est délivrée selon la norme NF EN ISO 15189Les exigences de la norme sont complétées par les exigences législatives et réglementaires strictement et directement liées à son application (cf. document Cofrac, SH REF 02).

- (2) Le domaine Lieux de travail – Biologie médicale, correspond à une activité de Biologie médicale, pour laquelle s'applique des règlementations particulières du ministère en charge du travail, dans le cadre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs. C'est pourquoi il est individualisé, notamment :

- pour le Sous-domaine Valeurs limites biologiques (VLB) – article R.4724-15 du Code du Travail, l'activité de Pharmacologie – Toxicologie correspond à ce jour à la Plombémie, avec l’application de l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles du respect des valeurs limites biologiques fixées à l’article R. 4412-152 du code du travail pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés et aux conditions d’accréditation des laboratoires chargés des analyses (cf. document Cofrac, SH REF 20) ;

- pour le Sous-domaine Dosimétrie des travailleurs – article R.4451-64 du Code du Travail, Radiotoxicologie, avec l’application de l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants modifié par l’arrêté du 23 juin 2023 relatif aux modalités d’enregistrement et d’accès au système d’information et de surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants «SISERI» (cf. document Cofrac, SH REF 37).

- (3) Pour le domaine Biologie médicolégale, l’accréditation est en principe délivrée selon la norme NF EN ISO/IEC 17025. Compte-tenu de la proximité des activités de toxicologie médicolégale et de toxicologie médicale, l’accréditation peut également être délivrée pour cette sous-famille selon la norme NF EN ISO 15189, sous réserve que le laboratoire candidat à l’accréditation soit un laboratoire de biologie médicale.

Conformément au décret n°2016-796 du 14 juin 2016 modifiant le décret n°97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d’agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d’une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées, les laboratoires où sont exécutées ces missions d’identification sont accrédités suivant la norme ISO/IEC 17025.

Conformément à l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route, les laboratoires de police scientifique sont accrédités selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 et les laboratoires de biologie médicale sont accrédités conformément aux dispositions de l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

Par ailleurs, dans le cadre de l’application du code mondial antidopage/standard international pour les laboratoires (SIL) de l’Agence Mondiale Antidopage, l’accréditation des laboratoires pour la sous-famille Contrôle du dopage humain est nécessairement réalisée selon la norme NF EN ISO/IEC 17025.

- (4) Pour le domaine Biologie humaine, les sous-familles correspondent à celles mentionnées en Biologie médicale. Par exemple, un laboratoire désirant une accréditation en Hématocytologie en Recherche, Etude et Développement peut tout à fait déposer une demande d'accréditation correspondante, en employant les lignes de portée définies en Biologie médicale et/ou en s'en inspirant, pour correspondre à son activité.

- Sous-domaine Produits dérivés humains : qualification de PSL, produits à visée thérapeutique ou pharmacie, …

- Sous-domaine Caractérisation de matériaux biologiques : contrôles qualité, …

- Sous-domaine Recherche, Etude et Développement : prestation de service, études cliniques, études épidémiologiques, …

L’accréditation est en principe délivrée selon la norme NF EN ISO/IEC 17025. Compte-tenu de la proximité de ces activités avec celles de biologie médicale, l’accréditation peut également être délivrée pour ce domaine selon la norme NF EN ISO 15189, sous réserve que le laboratoire candidat à l’accréditation soit un laboratoire de biologie médicale.

- (5) S'il est proposé des lignes de portée en Biologie médicale pour les sous-familles usuelles (hormis en DOSBIO et ATNCBM), ainsi que pour les domaines ACP et Lieux de travail – Biologie médicale, il n'est pas établi et proposé à ce jour de lignes de portée pour toutes les sous-familles (en italique) des autres domaines. Pour ces derniers, la thématique existe (voire des accréditations sont octroyées, cf. site Internet du Cofrac, www.cofrac.fr). La structure peut employer les lignes de portée, correspondant à son activité, définies notamment en Biologie médicale et/ou s'en inspirer pour établir sa portée d'accréditation. Les portées peuvent dans ce cas être définies sur mesure, pour correspondre aux besoins et aux activités de la structure.

Il est rappelé que la structure désirant une accréditation sur tout autre examen/analyse ou toute autre méthode ou toute autre sous-famille (domaine) non répertorié(e) prendra contact auprès du Cofrac, pour avis et étude, le cas échéant, de sa recevabilité.

- TABLEAUX DE PORTEES-TYPES PAR SOUS-FAMILLE

Les tableaux de portée ci-après présentent les lignes de portée d'accréditation à choisir en fonction de l'activité de la structure et de la portée d'accréditation demandée, et à personnaliser selon les principaux renvois suivants :

(*) : Préciser la/les technique(s) employée(s), en retirant ou conservant la/les mention(s) proposée(s). De manière générale, en dehors de la proposition de choix (*), il est rappelé qu'il ne peut être retiré de technique.

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

(***) : Préciser les sites EBMD concernés par la demande.

Note : Les sous-familles sont repérées par un code couleur, repris en bas de page, avec l'intitulé correspondant.

Domaine Biologie médicale – phases pré- et postanalytiques

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

| Code | Principe de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- |
| BM PP01 | Prélèvement d'échantillons biologiques effectué uniquement par le personnel du laboratoire et communication appropriée de résultats d’examens de biologie médicale interprétés Liste des types de prélèvement effectués par le laboratoire : - Prélèvement sanguin - Prélèvement de liquides et produits biologiques (ponctions, écoulements, sondages, …) - Prélèvement au niveau de la peau, des phanères, des tissus et des muqueuses - Prélèvement de matériel - Prélèvement d’air expiré | # |
| BM PP02 | Prélèvement ou recueil d'échantillons biologiques effectué sous la responsabilité du laboratoire et communication appropriée de résultats d’examens de biologie médicale interprétés | # |

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Biochimie – Sous-famille : Biochimie générale et spécialisée (BIOCHBM)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM BB01 | Echantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) | Détermination de la concentration d'analytes de biochimie et/ou d'activité enzymatique Type d'analytes : substrats-métabolites, électrolytes, enzymes, protéines (immunoglobulines, complément, HbA1c, peptides, …), hormones, marqueurs tumoraux, marqueurs cardiaques, gaz du sang, vitamines, minéraux - oligo-éléments, xénobiotiques (médicaments, stupéfiants, drogues-toxiques, …) | - Spectrophotométrie, Néphélémétrie et Turbidimétrie, Réfractométrie – Réflectométrie, Fluorescence, Immunofluorescence et Chimiluminescence, - Enzymatique, Immuno-enzymatique et Immunochromatographique - Electrochimie - Titrimétrie - Chromatographie liquide haute performance (CLHP) pour Hb1Ac - Osmolarité/osmolalité calculée ou mesurée - Hémagglutination | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | HT21 (*) # |
| BM BB02 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) | Détermination de la concentration d'analytes de biochimie et/ou d'activité enzymatique Type d'analytes : substrats-métabolites, électrolytes, enzymes, protéines (immunoglobulines, complément, peptides, …), hormones, marqueurs tumoraux, marqueurs cardiaques, gaz du sang, vitamines, minéraux - oligo-éléments, xénobiotiques (médicaments, stupéfiants, drogues-toxiques, …) | Chromatographie liquide (LC) avec détection par spectrophotométrie, spectrofluorimétrie, électrochimie, réfractométrie, diffusion de lumière et/ou viscosimétrie et/ou Chromatographie liquide (LC) avec détection par spectrométrie de masse (MS) et/ou Chromatographie gazeuse (GC) avec détection par ionisation de flamme et/ou Chromatographie gazeuse (GC) avec détection par spectrométrie de masse (MS) et/ou Chromatographie sur couche mince et/ou Spectrométrie de masse (*) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM BB03 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) | Détermination de la concentration d'analytes de biochimie et/ou d'activité enzymatique Type d'analytes : substrats-métabolites, électrolytes, enzymes, protéines (immunoglobulines, complément, peptides, …), hormones, marqueurs tumoraux, marqueurs cardiaques, gaz du sang, vitamines, minéraux - oligo-éléments, xénobiotiques (médicaments, stupéfiants, drogues-toxiques, …) | Pré-traitement Radio-Immunoanalyse (RIA) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM BB04 | Liquides biologiques d'origine humaine | Recherche, Identification et quantification relative de familles/fractions protéiques (profil protéique) et/ou de protéines, détermination de la concentration de protéines (immunoglobulines, Complément, HbA1c, peptides, …) | - Cryoprécipitation - Immunoprécipitation et dérivées (ex. immunodiffusion radiale) - Electrophorèse, Immunofixation – Immuno-électrophorèse Immunofixation – Electrophorèse capillaire - Immunochromatographie | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM BB05 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Recherche et/ou évaluation de la concentration d'analytes de Biochimie Type d'analytes : substrats-métabolites, protéines (immunoglobulines, complément, HbA1c, peptides, …), hormones, pH, marqueurs cardiaques, xénobiotiques (médicaments, stupéfiants, drogues-toxiques, …) | Tests unitaires simples | Méthodes reconnues (A) | Bandelettes, supports solides, lecteurs automatisés # |
| BM BB06 | Liquides biologiques d'origine humaine | Recherche et détermination de la concentration d'analytes de Biochimie Type d'analytes : gaz du sang, électrolytes (K, …), protéines (hémoglobine/hématocrite, HbA1c, CRP, …), substrats-métabolites (glucose, lactate, …), pH, marqueurs cardiaques (troponine), hormones, D-Dimères, xénobiotiques (médicaments, stupéfiants, drogues-toxiques, …) | - Electrochimie, - Spectrophotométrie- Enzymatique, Immuno-enzymatique et Immunochromatographique | Méthodes reconnues (A) | Examens de Biologie Médicale Délocalisée (EBMD) (***) # |
| BM BB07 | Liquides biologiques d'origine humaine | Détermination de la composition du calcul | -Examen macroscopique et microscopique (microscopie optique à polarisation, …) -Identification moléculaire (spectrophotométrie infrarouge, spectrométrie de masse, …) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Lithiase urinaire Cristallurie # |
| BM BB08 | Echantillons biologiques d'origine humaine | Examen physique d'une selle | Examen physique complet d'une selle comportant au minimum le poids moyen, le poids sec, un examen macroscopique, un examen microscopique direct et après colorations | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM BB09 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) | Recherche, identification ("screening") et/ou détermination de la concentration d'éléments inorganiques et/ou métaux et métalloïdes et/ou médicaments | Déprotéinisation, minéralisation, acidification, alcalinisation, dilution Spectrométrie d'absorption atomique (SAA) et/ou Spectrométrie d'émission optique à plasma à couplage inductif (ICP-OES) et/ou Spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS) (*) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |

(*) : Préciser la/les technique(s) employée(s), en retirant ou conservant la/les mention(s) proposée(s).

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

(***) : Préciser les sites EBMD concernés par la demande.

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Biochimie – Sous-famille : Pharmacologie – Toxicologie (PHARMACOSTPBM – TOXICOBM)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM PT01 | Echantillons biologiques d'origine humaine | Recherche, identification ("screening") et/ou détermination de la concentration de xénobiotiques/médicaments, d’anticorps anti-xénobiotiques : Type de substances et dérivées : stupéfiants, drogues-toxiques, anabolisants, produits phytosanitaires, éléments inorganiques, autres substances naturelles ou de synthèse, médicaments (analgésiques, antibiotiques, antifongiques, antiparasitaires, antiviraux, anxiolytiques, benzodiazépines, antidépresseurs, anti-épileptiques, neuroleptiques, anesthésiques, immunosuppresseurs, anticancéreux, antihistaminiques, anti-arythmiques, digitaliques, antimétabolites, bronchodilatateurs) | - Spectrophotométrie, Néphélémétrie et Turbidimétrie, Réfractométrie – Réflectométrie, Fluorescence, Immunofluorescence et Chimiluminescence, - Enzymatique et Immuno-enzymatique, - Electrochimie | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM PT02 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Recherche, identification ("screening") et/ou détermination de la concentration de xénobiotiques/médicaments Type de substances : stupéfiants, drogues-toxiques, anabolisants, médicaments, produits phytosanitaires, éléments inorganiques, autres substances naturelles ou de synthèse, médicaments (analgésiques, antibiotiques, antifongiques, antiparasitaires, antiviraux, anxiolytiques, benzodiazépines, antidépresseurs, anti-épileptiques, neuroleptiques, anesthésiques, immunosuppresseurs, anticancéreux, antihistaminiques, anti-arythmiques, digitaliques, antimétabolites, bronchodilatateurs) | Pré-traitement Radio-immunoanalyse (RIA) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM PT03 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Recherche, identification ("screening") et/ou détermination de la concentration de xénobiotiques/médicaments Type de substances : stupéfiants, drogues-toxiques, anabolisants, produits phytosanitaires, autres substances naturelles ou de synthèse, médicaments (analgésiques, antibiotiques, antifongiques, antiparasitaires, antiviraux, anxiolytiques, benzodiazépines, antidépresseurs, anti-épileptiques, neuroleptiques, anesthésiques, immunosuppresseurs, anticancéreux, antihistaminiques, anti-arythmiques, digitaliques, antimétabolites, bronchodilatateurs) | Déprotéinisation, extraction, avec ou sans hydrolyse, avec ou sans dérivation, avec ou sans purification Chromatographie liquide (LC) avec détection par spectrophotométrie, spectrofluorimétrie électrochimie, réfractométrie, diffusion de lumière et/ou viscosimétrie et/ou Chromatographie liquide (LC) avec détection par spectrométrie de masse (SM) (*) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM PT04 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Recherche, identification ("screening") et/ou détermination de la concentration de xénobiotiques/médicaments Type de substances : stupéfiants, drogues-toxiques, anabolisants, médicaments, produits phytosanitaires, autres substances naturelles ou de synthèse, médicaments (analgésiques, antibiotiques, antifongiques, antiparasitaires, antiviraux, anxiolytiques, benzodiazépines, antidépresseurs, anti-épileptiques, neuroleptiques, anesthésiques, immunosuppresseurs, anticancéreux, antihistaminiques, anti-arythmiques, digitaliques, antimétabolites, bronchodilatateurs) | Déprotéinisation, extraction, avec ou sans hydrolyse, avec ou sans dérivation, avec ou sans purification Chromatographie gazeuse (GC) avec détection par ionisation de flamme et/ou Chromatographie gazeuse (GC) avec détection par spectrométrie de masse (MS) (*) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM PT05 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Recherche, identification ("screening") et/ou détermination de la concentration d'éléments inorganiques, et/ou électrolytes et/ou métaux et métalloïdes | Prétraitement Potentiométrie avec électrode spécifique | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM PT06 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) | Recherche, identification ("screening") et/ou détermination de la concentration d'éléments inorganiques et/ou métaux et métalloïdes et/ou médicaments (éléments inorganiques, cisplatine, lithium, …) | Déprotéinisation, minéralisation, acidification, alcalinisation, dilution Spectrométrie d'absorption atomique (SAA) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM PT07 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) | Recherche, identification ("screening") et/ou détermination de la concentration d'éléments inorganiques et/ou métaux et métalloïdes et/ou médicaments (éléments inorganiques, cisplatine, lithium, …) | Déprotéinisation, minéralisation, acidification, alcalinisation, dilution Spectrométrie d'émission optique à plasma à couplage inductif (ICP-OES) et/ou Spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS) (*) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM PT08 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Recherche, identification ("screening") et/ou détermination de la concentration de xénobiotiques Type de substances : stupéfiants, drogues-toxiques, anabolisants, médicaments, produits phytosanitaires, autres substances naturelles ou de synthèse Détermination de la déviation isotopique de substances organiques Type de substances : hormones | Déprotéinisation, extraction, avec ou sans hydrolyse, avec ou sans dérivation, avec ou sans purification Chromatographie gazeuse (GC) couplée à la spectrométrie de masse à haute résolution (GC/HRMS, dilution isotopique) et/ou à la spectrométrie de masse de rapport isotopique après combustion (GC/IRMS) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM PT09 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Recherche, identification ("screening") et/ou détermination de la concentration de xénobiotiques Type de substances : stupéfiants, drogues-toxiques, anabolisants, médicaments, produits phytosanitaires, autres substances naturelles ou de synthèse Détermination de la déviation isotopique de substances organiques Type de substances : hormones | Déprotéinisation, extraction, avec ou sans hydrolyse, avec ou sans dérivation, avec ou sans purification Chromatographie liquide (LC) couplée à la spectrométrie de masse à haute résolution (LC/HRMS) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |

NOTE : dans le cadre du contrôle du respect des valeurs limites biologiques pour les travailleurs exposés au plomb, se reporter au tableau de portée-type de la pharmacologie-toxicologie dans le Domaine Lieux de travail - Biologie médicale, Sous-domaine Valeurs limites biologiques.

(*) : Préciser la/les technique(s) employée(s), en retirant ou conservant la/les mention(s) proposée(s).

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Biochimie – Sous-famille : Radiotoxicologie (RADIOTOX)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM RT01 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Mesure de la radioactivité béta | Mesure directe sans traitement préalable de l’échantillon - Scintillation liquide - Scintillation solide - Chambre d’ionisation | Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) | # |
| BM RT02 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Mesure de la radioactivité béta | Mesure indirecte avec traitement préalable de l’échantillon - Scintillation liquide - Scintillation solide - Chambre d’ionisation | Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) | # |
| BM RT03 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Mesure de la radioactivité alpha | Mesure directe sans traitement préalable de l’échantillon - Scintillation liquide - Scintillation solide - Semi-conducteur - Chambre d’ionisation | Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) | # |
| BM RT04 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Mesure de la radioactivité alpha | Mesure indirecte avec traitement préalable de l’échantillon - Scintillation liquide - Scintillation solide - Semi-conducteur - Chambre d’ionisation | Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) | # |
| BM RT05 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Mesure de la radioactivité X et gamma | Mesure directe sans traitement préalable de l’échantillon - Scintillation solide - Semi-conducteur | Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) | # |
| BM RT06 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Mesure de la radioactivité X et gamma | Mesure indirecte avec traitement préalable de l’échantillon - Scintillation solide - Semi-conducteur | Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) | # |
| BM RT07 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Mesure pondérale des émetteurs alpha | Spectrométrie de masse avec traitement préalable de l’échantillon | Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) | # |
| BM RT08 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Mesure pondérale des émetteurs alpha | Mesure indirecte avec traitement préalable de l’échantillon - Phosphorescence - Fluorescence | Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) | # |

NOTE : dans le cadre de la surveillance individuelle de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, se reporter au tableau de portée-type de la Radiotoxicologie dans le Domaine Lieux de travail – Biologie médicale, Sous-domaine Dosimétrie des travailleurs.

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Hématologie – Sous-famille : Hématocytologie (HEMATOBM)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM HB01 | Liquides biologiques d'origine humaine | Hémogramme (Numération-formule, plaquettes, avec cellules anormales et paramètres associés) Recherche et quantification d’hématies fœtales (Test de Kleihauer) | - Impédancemétrie, Cytométrie en flux, Cytochimie, Spectrophotométrie, Fluorescence, Radiofréquence, Calcul - Identification morphologique après coloration et/ou numération en cellule, par microscopie | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM HB02 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Recherche, identification et/ou numération de cellules (thrombocytes, cellules hématopoïétiques, cellules anormales, blastes, neuroblastes, histiocytes, …) Recherche d'anomalies cellulaires (Coloration de Perls, corps de Heinz, …) | Identification morphologique après coloration et/ou numération en cellule, par microscopie | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | (myélogramme, adénogramme, splénogramme) # |
| BM HB03 | Liquides biologiques d'origine humaine | Technique d’agrégation des globules rouges (Vitesse de sédimentation, …) | - Lecture infrarouge, - Lecture optique, - Sédimentation, - Calcul - Mesure de la sédimentation en tube - Photométrie capillaire | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM HB04 | Liquides biologiques d'origine humaine | Détermination de paramètres d'Hématocytologie | Impédancemétrie, Cytométrie en flux, Cytochimie, Spectrophotométrie, Fluorescence, Radiofréquence, Calcul | Méthodes reconnues (A) | Examens de Biologie Médicale Délocalisée (EBMD) (***) # |
| BM HB05 | Liquides biologiques d'origine humaine | Exploration de la membrane des hématies : - Test de falciformation des hématies - Test d’hémolyse | - Identification par microscopie après traitement (bisulfite) - Lecture visuelle, - Spectrophotométrie, après traitement (NaCl, acides, …) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | - Identification morphologique - Résistance globulaire - Test de Ham Dacie # |
| BM HB06 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Phénotypage hématocytologique Etude des sous-populations lymphocytaires, plaquettes, (test à la mépacrine), détection et quantification de marqueurs/glycoprotéines cellulaires et plaquettaires (CD3, CD4, CD5, CD8, CD16, CD19, CD34, CD45, CD56, …), phénotypage de l'HPN | - Cytométrie en flux, après marquage, - Immunofluorescence - Test de sensibilité des globules au complément | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Hémopathies chroniques et aiguës Phénotypage des sous-populations lymphocytaires # |
| BM HB07 | Liquides biologiques d'origine humaine | Dénombrement de colonies de cellules hématopoïétiques (CFU-G, CFU-GM, BFU-E, CFU-E, …) | Microscopie, après culture cellulaire | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM HB08 | Liquides biologiques d'origine humaine | Détermination de paramètres d'Hématocytologie | Tests unitaires simples | Méthodes reconnues (A) | Bandelettes, supports solides, lecteurs automatisés # |

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

(***) : Préciser les sites EBMD concernés par la demande.

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Hématologie – Sous-famille : Hémostase (COAGBM)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM CB01 | Corps humain | Temps de saignement | Chronométrie – Ivy/Duke | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM CB02 | Liquides biologiques d'origine humaine | Détermination des paramètres d'Hémostase Type de paramètres : tests globaux (temps de Quick, TP, INR, TCA et dérivés, fibrinogène, temps de thrombine, …), facteurs de coagulation et fibrinolyse (Facteurs I à XIII, Antithrombine, Protéine C, protéine S, D-Dimères, PDF, complexes solubles, PK et KHPM, …), Recherche de thrombopathie, test de consommation de la prothrombine, recherche de résistance à la protéine C activée… | - Chronométrie, Chromogénie, Fluorescence, - Turbidimétrie, Néphélémétrie, Immunoturbidimétrie, - Immuno-enzymatique, ELISA, ELFA, Immunodiffusion en partition radiale, - Agrégométrie optique ou Agglutination sur lame | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM CB03 | Liquides biologiques d'origine humaine | Détermination de l’activité anticoagulante (Héparine, antithrombotiques, …), Recherche, identification et/ou détermination d’anticoagulants circulants Types de paramètres : - anticorps anti-facteurs (anti-FVIII ou anti-FIX et anticorps contre d’autres facteurs de la coagulation), inhibiteurs plasmatiques de la coagulation (anti-thrombine ; protéine C ; protéine S), résistance à la protéine C activée, anticorps antiphospholipides (anticoagulants circulants de type lupique ; anticorps anticardiolipide ; anticorps anti-béta2 GPI…) Mesure de l’activité des traitements anti-thrombotiques : activité anti-Xa ou activité anti Iia (héparine ou dérivés ou autres antithrombotiques) | - Chronométrie, Chromogénie, Fluorescence, - Turbidimétrie, Néphélémétrie, Immunoturbidimétrie, - Immuno-enzymatique, ELISA, ELFA, Immunodiffusion en partition radiale, - Agrégométrie optique ou Agglutination sur lame | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM CB04 | Liquides biologiques d'origine humaine | Détermination des paramètres d'Hémostase Type de paramètres : TP (INR), TCA, ACT, Tests viscoélastiques | - Chronométrie, Chromogénie, Turbidimétrie, - Néphélémétrie, - Immunoturbidimétrie, - Immuno-enzymatique, ELISA, - Electrochimie - Thromboelastographie, Sonorhémométrie - Impédence - Photométrie | Méthodes reconnues (A) | Examens de Biologie Médicale Délocalisée (EBMD) (***) # |
| BM CB05 | Liquides biologiques d'origine humaine | Diagnostic biologique d’une thrombopénie induite par l’héparine (TIH) -Anticorps anti-facteur 4 plaquettaire héparine dépendant -Tests fonctionnels pour le diagnostic de TIH | - Agglutination sur agrégomètre, - Radiomarquage (libération de sérotonine marquée), - Immuno-enzymatique, ELISA, - Immunodiffusion, Immunoadhérence Immunoturbidimétrie, Immunochromatographie, -Cytométrie en flux | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM CB06 | Liquides biologiques d'origine humaine | Tests plaquettaires (agrégation plaquettaire, sensibilité à la Ristocétine, PFA, …) - -Etude des fonctions plaquettaires - -Etude des constituants plaquettaires - -Etude de la morphologie plaquettaire Facteur von Willebrand ADAMTS13 et anticorps anti-ADAMTS13 | - Agglutination sur agrégomètre, - Immunoturbidimétrie, - Temps d'occlusion - Immuno-enzymatique - Cytométrie en flux - Fluorescence - Impédance - Microscopie électronique | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Exploration de la maladie de Willebrand - Thrombasthénie de Glanzmann # |
| BM CB07 | Liquides biologiques d'origine humaine | Exploration de la fibrinolyse Paramètres spécialisés : dosage des activateurs de la fibrinolyse (t-PA, u-PA), dosage des inhibiteurs de la fibrinolyse (alpha2-antiplasmine, inhibiteur du t-PA (PAI)), dosage du plasminogène | - Chromogénie, - Immunoturbidimétrie, - Immuno-enzymatique, - ELISA | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM CB08 | Liquides biologiques d'origine humaine | Détermination des paramètres d'Hémostase Type de paramètres : TP (INR), TCA, ACT, Tests viscoélastiques | Tests unitaires simples | Méthodes reconnues (A) | Bandelettes, supports solides, lecteurs automatisés # |

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

(***) : Préciser les sites EBMD concernés par la demande.

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Hématologie – Sous-famille : Immuno-hématologie (IMMUNOHEMATOBM)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM IH01 | Liquides biologiques d'origine humaine | Recherche et détermination d'antigènes érythrocytaires (pour ABO, anticorps) Détermination de groupes sanguins Systèmes: ABO, RH, KELL, autres systèmes/collections/séries | Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM IH02 | Liquides biologiques d'origine humaine | Recherche et/ou identification d'anticorps anti-érythrocytaires Types de test : RAI, épreuves directes de compatibilité, élution, adsorptions, recherche d'anticorps immuns | Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM IH03 | Liquides biologiques d'origine humaine | Evaluation du titre ou de la concentration d'anticorps anti-érythrocytaires Systèmes: ABO, RH, KELL, autres systèmes/collections/séries | Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM IH04 | Liquides biologiques d'origine humaine | Test direct à l'antiglobuline (Coombs direct) | Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM IH05 | Liquides biologiques d'origine humaine | Génotypage érythrocytaire | Génotypage (PCR SSP, PCR SSO,séquençage, PCR temps réel, hybridation moléculaire (puce à ADN, SNApshot, fluorimétrie sur microbilles multiplex…)) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM IH06 | Liquides biologiques d'origine humaine | Recherche et identification d'anticorps antiplaquettaires ou granulocytaires circulants ou fixés Epreuve de compatibilité plaquettaire / granulocytaires Cross match plaquettaire | Prétraitement : Préparation des plaquettes / des granuleux Préparation du sérum - cytométrie de flux, - fluorométrie sur microbille, - technique Immuno enzymatique (ELISA MAIPA, MACE, MPHA, MRHA…) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM IH07 | Liquides biologiques d'origine humaine | Typage plaquettaire HPA Typage granulocytaire HNA | Phénotypage (MAIPA, …) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM IH08 | Liquides biologiques d'origine humaine | Typage plaquettaire HPA Typage granulocytaire HNA | Génotypage (PCR SSP, PCR SSO,séquençage, PCR temps réel, hybridation moléculaire (puce à ADN, SNApshot, fluorimétrie sur microbilles muliplex…)) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Immunologie – Sous-famille : Auto-immunité (AUTOIMMUNOBM)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM AI01 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Recherche, identification et détermination de la concentration d'auto-anticorps Type : organes, tissus, cellules, organites, protéines (facteurs rhumatoïdes, antigènes solubles, …), acides nucléiques, autres constituants biochimiques (antiphospholipides, …) | - Immuno-enzymatique, - Immunofluorescence, -Immunochimiluminescence, - ELISA et dérivées, - Immunoblotting – DOT, - Immunoturbidimétrie - Agglutination latex, - Hémagglutination, - Immunoprécipitation | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM AI02 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Recherche, identification et détermination de la concentration d'auto-anticorps Type : organes, tissus, cellules, organites, protéines (facteurs rhumatoïdes, antigènes solubles, …), acides nucléiques, autres constituants biochimiques (antiphospholipides, …) | Pré-traitement Radio-immunoanalyse (RIA) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Immunologie – Sous-famille : Allergie (ALLERGBM)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM AB01 | Liquides biologiques d'origine humaine | Recherche, identification et détermination de la concentration d'anticorps IgE totales et/ou spécifiques et autres classes (IgG4, …) | - Immuno-enzymatique, - Immunofluorescence, - Immunochimiluminescence, - ELISA et dérivées, - Immunoprécipitation | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM AB02 | Liquides biologiques d'origine humaine | Recherche, identification et détermination de la concentration d'anticorps IgE totales et/ou spécifiques et autres classes (IgG4, …) | Pré-traitement Radio-immunoanalyse (RIA) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM AB03 | Liquides biologiques d'origine humaine | Détermination de la concentration de médiateurs (Histamine (LHL), Tryptase, ECP, …) | - Spectrophotométrie, Néphélémétrie et Turbidimétrie, - Réfractométrie – Réflectométrie, - Enzymatique et Immuno-enzymatique, - Fluorescence, Immunofluorescence et Chimiluminescence, - Electrochimie | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM AB04 | Liquides biologiques d'origine humaine | Détermination de la concentration de médiateurs (Histamine (LHL), Tryptase, ECP, …) | Pré-traitement Radio-immunoanalyse (RIA) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM AB05 | Liquides biologiques d'origine humaine | Détermination de la concentration de médiateurs (Histamine (LHL), Tryptase, ECP, …) | Chromatographie liquide (LC) avec détection par spectrophotométrie et/ou spectrofluorimétrie et/ou Chromatographie liquide (LC) avec détection par spectrométrie de masse (MS) (*) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM AB06 | Liquides biologiques d'origine humaine | Recherche et identification d'anticorps précipitants impliqués dans les alvéolites allergiques extrinsèques | Electrosynérèse (Electro-immunodiffusion double) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM AB07 | Liquides biologiques d'origine humaine | Détection et quantification de marqueurs/glycoprotéines cellulaires (CD63, CD203, …), Phénotypage après activation par un allergène | Cytométrie en flux, après marquage | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |

(*) : Préciser la/les technique(s) employée(s), en retirant ou conservant la/les mention(s) proposée(s).

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Immunologie – Sous-famille : Immunologie cellulaire spécialisée et histocompatibilité (groupage HLA; ICELHISTOBM)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM IC01 | Liquides biologiques d'origine humaine | Détection et quantification de marqueurs/glycoprotéines cellulaires et plaquettaires (CD3, CD4, CD5, CD8, CD16, CD19, CD34, CD45, CD56, …), Phénotypage | - Cytométrie en flux, après marquage, - Immunofluorescence | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM IC02 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Recherche et/ou identification AC HLA Typage HLA Cross match lymphocytaire | Prétraitement : Isolement des lymphocytes Préparation du sérum Lymphocytotoxicité | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Contexte de réalisation à préciser : « Transplantation, Greffe, HLA et prédisposition à certaines maladies, autres » # |
| BM IC03 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Recherche et/ou Identification AC HLA Phénotypage HLA Cross match lymphocytaire | Prétraitement : Isolement des lymphocytes Préparation du sérum Réaction immunologique sur support solide et/ou support cellulaire - ELISA - Cytométrie de flux - Fluorométrie sur microbilles multiplex… | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Contexte de réalisation à préciser : « Transplantation, Greffe, HLA et prédisposition à certaines maladies, autres » # |
| BM IC04 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Génotypage HLA Chimérisme Polymorphismes génétiques | Prétraitement : Tri des cellules et/ou Extraction d’ADN - PCR-SSP, PCR-SSO, PCR-SBT - PCR-STR - PCR en temps réel… | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Contexte de réalisation à préciser : « Transplantation, Greffe, HLA et prédisposition à certaines maladies, autres » # |
| BM IC05 | Liquides biologiques d'origine humaine | Recherche et identification d'antigènes de la classe III – Etude du complément | Test fonctionnel type CH50 Immunofixation, après électrophorèse de fractions du complément | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM IC06 | Liquides biologiques d'origine humaine | Recherche, identification et détermination de la concentration de récepteurs, de cytokines et d'immunomodulateurs | - Immunochimie, - ELISA et dérivées, - Cytométrie en flux, après marquage | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM IC07 | Liquides biologiques d'origine humaine | Recherche, identification et détermination de la concentration des Immunoglobulines (classes et isotypes) | - Immunoélectrophorèse, - Immunofluorescence, - Immunoprécipitation et dérivées (immunodiffusion radiale) - Turbidimétrie | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM IC08 | Liquides biologiques d'origine humaine | Dépistage de la granulomatose septique Dosage de l’activité NADPH oxydase Expression de gp91phox (Nox2) dans le complexe NADPH oxydase Test de phagocytose des S. aureus marqués à l’AF488 par les neutrophiles | - Cytométrie en flux - Immunoblotting | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM IC09 | Liquides biologiques d'origine humaine | Etude de la sensibilité lymphocytaire à un antigène spécifique | Test de transformation lymphocytaire ou test de prolifération lymphocytaire par incorporation de thymidine tritiée ou de traceurs « froids » | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Etude des déficits immunitaires # |
| BM IC10 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Génotypage HLA | Prétraitement : Extraction d'ADN avec ou sans purification d’acides nucléiques Séquençage à Haut débit et traitement bioinformatique | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Contexte de réalisation à préciser : « Transplantation, Greffes, HLA et prédisposition à certaines maladies, autres » # |

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Microbiologie – Sous-famille : Microbiologie générale (MICROBIOBM)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM MG01 | Liquides biologiques d'origine humaine | Recherche, identification et/ou détermination de la concentration d'anticorps et/ou d’antigènes spécifiques vis-à-vis d’agents infectieux Avidité des anticorps Type d'agents : bactéries, virus, parasites, champignons filamenteux, levures | - Immuno-enzymatique (ELISA et dérivées), - Immunoblotting, - Immunofluorescence, - Immunoprécipitation, - Néphélémétrie - Agglutination - Fixation du complément -Immuno-Electrophorèse - Immunochromatographie | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM MG02 | Liquides biologiques d'origine humaine | Recherche, identification et/ou détermination de la concentration d'anticorps et/ou d’antigènes spécifiques contre des agents infectieux Avidité des anticorps Type d'agents : bactéries, virus, parasites, champignons filamenteux, levures | Pré-traitement Radio-immunoanalyse (RIA) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM MG03 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Recherche et identification d'anticorps et/ou d'antigènes spécifiques et/ou de toxines et/ou d’enzymes et/ou d'agents infectieux Type d'agents : bactéries, virus, parasites, champignons filamenteux, levures | Tests unitaires simples | Méthodes reconnues (A) | Bandelettes, supports solides, lecteurs automatisés # |
| BM MG04 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Recherche et/ou identification microbiologique Type d'agents : bactéries, virus, parasites, champignons filamenteux, levures | - Immunochromatographie, - Immuno-enzymatique (ELISA et dérivées), - Immuno-optique Biologie moléculaire : Extraction, Détection d'acides nucléiques (PCR, hybridation, …) | Méthodes reconnues (A) | Examens de Biologie Médicale Délocalisée (EBMD) (***) # |
| BM MG05 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) Culture microbienne Acides nucléiques | Recherche et identification et/ou détermination de la concentration (quantification) d'acides nucléiques d’agents infectieux, détection de gènes de résistance et/ou de toxines Type d'agents : bactéries, virus, parasites, champignons filamenteux, levures | -Extraction, Détection d'acides nucléiques (PCR, …) -FISH et dérivées | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Ex : Approche syndromique # |
| BM MG06 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) Culture Acides nucléiques | Recherche et identification et/ou détermination de la concentration (quantification) d'acides nucléiques d’agents infectieux Type d'agents : bactéries, virus, parasites, champignons filamenteux, levures | Prétraitement (Culture, extraction, …), Séquençage à Haut débit et traitement bioinformatique | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM MG07 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) | Recherche, identification et numération d'éléments cellulaires, de bactéries et/ou de champignons, et/ou de levures, et/ou de parasites et d’autres éléments | Examen morphologique direct macro- et microscopique avec ou sans préparation (état frais, examen direct avec ou sans coloration…) - Analyse d'image - Cytométrie en flux, - Lecture optique | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM MG08 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) | Recherche de bactéries et/ou de levures et/ou de champignons filamenteux | -Analyse chimique après culture -Détection d’un différentiel de pression -Détection visuelle de croissance | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Ex. Hémocultures # |
| BM MG09 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) Culture fongique | Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et de champignons filamenteux | Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration…) Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture puis Détermination phénotypique par : - Séro-agglutination, - Immuno-enzymatique (ELISA et dérivés), - Immunofluorescence - Spectrométrie de masse | Méthodes reconnues (A) | # |
| BM MG10 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) | Préparation en vue de recherche et identification de de bactéries et/ou de champignons, et/ou de levures, et/ou de parasites | Mise en culture (ensemencement) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | La préparation est transférée à un autre site analytique du laboratoire, pour la poursuite de l'analyse (pas de résultat à ce stade) # |
| BM MG11 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) Culture | Recherche et identification de bactéries et/ou de levures et/ou de parasites | Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration…) Détermination phénotypique par : - Caractérisation biochimique (spectrophotométrie, colorimétrie, …), - Séro-agglutination, - Immuno-enzymatique (ELISA et dérivés), - Immunofluorescence - Immunochromatographie - Spectrométrie de masse | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Hors dermatophytes et champignons filamenteux # |
| BM MG12 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) Culture bactérienne/fongique | Caractérisation de la sensibilité aux antibiotiques/antifongiques Dosage microbiologique d'antibiotiques/antifongiques Détection des mécanismes de résistance | -Détermination phénotypique : Méthode de diffusion en gradient de concentration en milieu gélosé Inhibition de croissance en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques, après incubation -Inhibition de croissance en milieu liquide en présence d'une certaine concentration d'antibiotiques/antifongiques -Détection des mécanismes de résistance (agglutination, colorimétrie, immunochromatographie, spectrométrie de masse…) -Détection par FISH et dérivés | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM MG13 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) Culture parasitaire | Diagnostic biologique du paludisme (Recherche, identification et numération) | -Examen morphologique microscopique direct ou automatisé après fixation, coloration, concentration culture, marquage, … (Frottis/Goutte épaisse/QBC) -Détermination phénotypique : Immunochromatographie -Méthode génotypique : Extraction, Détection d'acides nucléiques après amplification (PCR, LAMP, hybridation, …) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM MG14 | Liquides biologiques d'origine humaine | Recherche, identification et détermination de la concentration de récepteurs, de cytokines et d'immunomodulateurs d’anticorps | - Immunochimie, - ELISA et dérivées, - Cytométrie en flux, après marquage - Microneutralisation de l’effet cytopathique | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Diagnostic et/ou suivi d'une maladie infectieuse # |

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

(***) : Préciser les sites EBMD concernés par la demande.

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Microbiologie – Sous-famille : Bactériologie spécialisée (BACTH)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM BA01 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Recherche et identification de toxines, d’antigènes bactériens ou d’enzymes spécifiques | - Caractérisation biochimique (spectrophotométrie, colorimétrie, …), - Immunochromatographie, - Séro-agglutination, - Immuno-enzymatique (ELISA et dérivés) - Détection du taux de 13C - Immunofluorescence | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM BA02 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) Culture bactérienne Acides nucléiques | Recherche et identification et/ou détermination de la concentration (quantification) d'acides nucléiques bactériens (gènes de résistance, gènes de toxines, …) | - Extraction, Détection d'acides nucléiques (PCR, …) - FISH et dérivées - Cartographie d'acides nucléiques (séquençage, amplification, hybridation, …) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM BA03 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) Culture bactérienne Acides nucléiques | Recherche et identification et/ou détermination de la concentration (quantification) d'acides nucléiques bactériens (gènes de résistance, gènes de toxines, …) | Prétraitement (Culture, extraction, …), Séquençage à Haut débit et traitement bioinformatique | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM BA04 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) Culture bactérienne | Recherche et identification de germes bactériens et/ou de bactéries spécifiques et/ou de toxines ou d’antigènes bactériens | Inoculation et pathogénicité sur animal Symptomatologie Détermination phénotypique, après culture : - Morphologie – Microscopie, - Caractérisation biochimique (colorimétrie), - Séro-agglutination, - Immuno-enzymatique (ELISA et dérivées), - Immunofluorescence | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Microbiologie – Sous-famille : Parasitologie – Mycologie spécialisées (PARASITOMYCO)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM PM01 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) Culture fongique | Recherche, identification et dénombrement de dermatophytes et de champignons filamenteux | Examen morphologique direct macro- et microscopique après culture, avec ou sans préparation (coloration…) Mise en culture manuelle ou automatisée, incubation, lecture puis détermination phénotypique : - Séro-agglutination, - Immuno-enzymatique (ELISA et dérivés), - Immunofluorescence - Spectrométrie de masse | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM PM02 | Échantillon fongique Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) Culture fongique Acides nucléiques | Recherche et identification et/ou quantification d'acides nucléiques fongiques (gènes de résistance, gènes de toxines, …) | - Extraction, Détection d'acides nucléiques (PCR, …) - FISH et dérivées - Cartographie d'acides nucléiques (séquençage, amplification, hybridation, …) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM PM03 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) Culture parasitaire | Etude qualitative et quantitative de la sensibilité aux antipaludéens (Paludogramme) | Détermination phénotypique : Test de la sensibilité des antipaludéens Inhibition de croissance en présence d’une certaine concentration d'antipaludéen(s) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM PM04 | Échantillon parasitaire Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) Culture parasitaire Acides nucléiques | Recherche et identification et/ou quantification d'acides nucléiques parasitaires (gènes de résistance, …) | - Extraction, Détection d'acides nucléiques (PCR, …) - FISH et dérivées - Cartographie d'acides nucléiques (séquençage, amplification, hybridation, …) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM PM05 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) Culture parasitaire/fongique Acides nucléiques | Recherche et identification et/ou détermination de la concentration (quantification) d'acides nucléiques parasitaires ou fongiques (gènes de résistance, …) | Prétraitement (Culture, extraction, …), Séquençage à Haut débit et traitement bioinformatique | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM PM06 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) | Recherche et identification de parasites | Inoculation et pathogénicité sur animal Symptomatologie Examen morphologique microscopique (kystes intra-cérébraux, …) Séroconversion de l’animal par méthode immunologique | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM PM07 | Liquides biologiques d'origine humaine | Recherche et identification d'anticorps précipitants impliqués dans les alvéolites extrinsèques Ex. : Poumon d'éleveur d'oiseaux, Poumon de fermier – dépistage | - Electrosynérèse, - Electro-immunodiffusion double (Ouchterlony), -Immunoélectrophorèse | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Microbiologie – Sous-famille : Virologie spécialisée (VIROH)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM VB01 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) Culture virale Acides nucléiques | Recherche et identification et/ou détermination de la concentration (quantification) d'acides nucléiques viraux (gènes de résistance, …) | - Extraction, Détection d'acides nucléiques (PCR, …) - FISH et dérivées - Cartographie d'acides nucléiques (séquençage, amplification, hybridation, …) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Charge virale # |
| BM VB02 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) Culture virale | Détermination du tropisme viral | Mise en culture sur cellules indicatrices Détermination phénotypique par luminométrie | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM VB03 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) Culture virale | Recherche et identification de virus spécifiques | Détermination phénotypique, avant/après culture : - effet cytopathique - Immunochromatographie - Immunofluorescence - Immuno-enzymatique (ELISA et dérivées) - Séroneutralisation - Microscopie électronique - Microscopie immuno-électronique | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM VB04 | Échantillons biologiques d'origine humaine Autres échantillons (liés à un dispositif intravasculaire, liquide de dialyse, …) Culture virale Acides nucléiques | Recherche et identification et/ou détermination de la concentration (quantification) d'acides nucléiques viraux | Prétraitement (Culture, extraction, …), Séquençage à Haut débit et traitement bioinformatique | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Génétique – Sous-famille : Génétique constitutionnelle (GENCOBM)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM GC01 | Échantillons biologiques d'origine humaine Cultures et lignées cellulaires | Caryotype – Etude numérique et morphologique de chromosomes (tests de cassure, échange de chromatides, …) | Culture, colorimétrie et microscopie ("banding") | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Cytogénétique morphologique # |
| BM GC02 | Échantillons biologiques d'origine humaine Cultures et lignées cellulaires Préparation nucléaire | Etude structurale des chromosomes et/ou de la chromatine (anomalies, microdélétions, remaniement, amplification, …) par recherche et identification de loci chromosomiques | Hybridation moléculaire fluorescente in situ ("FISH rapide") interphasique et/ou métaphasique mono- ou multi-sonde, et microscopie, sur préparation nucléaire | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Cytogénétique moléculaire # |
| BM GC03 | Échantillons biologiques d'origine humaine Cultures et lignées cellulaires Préparation chromosomique Tissus (biopsie, ponction…), liquides biologiques (urine…) Acides nucléiques : ADN, ARN, minigènes | Recherche de gain ou de perte de matériel génomique (remaniement de grande taille (RGT), variation du nombre de copie (CNV), …) | Culture cellulaire éventuelle, extraction, purification d'acides nucléiques, avec ou sans amplification (PCR, …) - PCR, qPCR,Long range PCR, - PCR digitale, - MLPA, QMPSF, - Hybridation moléculaire ("puce à ADN", CGH array, (ACPA) SNP array, …) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Cytogénétique moléculaire et/ou Génétique moléculaire # |
| BM GC04 | Échantillons biologiques d'origine humaine Tissus (biopsie, ponction…), liquides biologiques (urine…) Cultures et lignées cellulaires Acides nucléiques : ADN, ARN, minigènes | Caractérisation d’anomalies moléculaires (avec ou sans génotypage) | Culture cellulaire éventuelle, extraction, purification d'acides nucléiques, avec ou sans amplification (PCR, …) - Préscreening : - D-HPLC, HRM, DGGE, EMMA SSCP -PCR, qPCR, Long range PCR, -Analyse de taille de fragments, -Séquençage, -Hybridation moléculaire (Southern blot, dot blot, ligation, "puce à ADN", SNApshot …), -PCR digitale et/ou Spectrométrie de masse (*) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Ex. recherche d’amplification de triplets, étude de microsatellites (haplotypes, DPN, étude de ségrégation), étude de mutation récurrente, étude de point de cassure, transcrit de fusion Séquençage hors NGS # |
| BM GC05 | Échantillons biologiques d'origine humaine Tissus (biopsie, ponction…), liquides biologiques (urine…) Cultures et lignées cellulaires Acides nucléiques : ADN, ARN, minigènes | Etude de l’empreinte Etude de la régulation d'un gène Type d'étude : Analyse épigénétique (méthylation, acétylation des histones, …), microARN | Culture cellulaire éventuelle, extraction, purification de protéines et/ou d'acides nucléiques, avec ou sans amplification (PCR, …) - PCR, qPCR, Long range PCR, - Séquençage, -MLPA, - Hybridation moléculaire ("puce à ADN", CGH array, SNP array, …), - Etude protéomique (électrophorèse, spectrométrie de masse, Westernblot, …) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM GC06 | Échantillons biologiques d'origine humaine Tissus (biopsie, ponction…), liquides biologiques (urine…) Cultures et lignées cellulaires Acides nucléiques : ADN, ARN, minigènes | Analyse d'expression et tests fonctionnels associés à une mutation (étude de l'épissage, …) | Culture cellulaire ou construction éventuelle, extraction, purification de protéines et/ou d'acides nucléiques, avec ou sans amplification (PCR, …) - qPCR, Long range PCR, - Séquençage, - Hybridation moléculaire ("puce à ADN", CGH array, …), - Etude protéomique (électrophorèse, spectrométrie de masse, Westernblot, …) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM GC07 | Échantillons biologiques d'origine humaine Blocs de tissus et lames Cultures et lignées cellulaires Acides nucléiques : ADN, ARN, minigènes | Recherche d’anomalies chromosomiques et/ou moléculaires par séquençage haut-débit | Culture cellulaire éventuelle, extraction, purification d'acides nucléiques, avec ou sans amplification (PCR, …) Séquençage à Haut débit et traitement bioinformatique | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | DPNI # |

(*) : Préciser la/les technique(s) employée(s), en retirant ou conservant la/les mention(s) proposée(s).

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Génétique – Sous-famille : Génétique somatique (GENSOBM)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM GS01 | Échantillons biologiques d'origine humaine Cultures et lignées cellulaires | Caryotype – Etude numérique et morphologique de chromosomes (tests de cassure, échange de chromatides, …) | Culture, colorimétrie et microscopie ("banding") | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Cytogénétique morphologique # |
| BM GS02 | Échantillons biologiques d'origine humaine Blocs de tissus et lames Cultures et lignées cellulaires Préparation nucléaire | Etude structurale des chromosomes et/ou de la chromatine (anomalies, microdélétions, remaniement, amplification, …) par recherche et identification de loci chromosomiques | Hybridation moléculaire fluorescente in situ ("FISH rapide") interphasique et/ou métaphasique mono- ou multi-sonde, et microscopie, sur préparation nucléaire | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Cytogénétique moléculaire # |
| BM GS03 | Échantillons biologiques d'origine humaine Cultures et lignées cellulaires Préparation chromosomique Blocs de tissus et lames Acides nucléiques : ADN, ARN, minigènes | Recherche de gain ou de perte de matériel génomique (remaniement de grande taille (RGT), variation du nombre de copie (CNV), …) Surexpression/sousexpression ARN (test signature) | Culture cellulaire éventuelle, extraction, purification d'acides nucléiques, avec ou sans amplification (PCR, …) - PCR, qPCR, Long range PCR, - PCR digitale, - MLPA, QMPSF, - Hybridation moléculaire ("puce à ADN", CGH array (ACPA) SNP array, …) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Cytogénétique moléculaire et/ou Génétique moléculaire # |
| BM GS04 | Échantillons biologiques d'origine humaine Blocs de tissus et lames Cultures et lignées cellulaires Acides nucléiques : ADN, ARN, minigènes | Caractérisation et/ou quantification d’anomalies moléculaires | Culture cellulaire éventuelle, extraction, purification d'acides nucléiques, avec ou sans amplification (PCR, …) Préscreening : - D-HPLC, HRM, DGGE, EMMA SSCP -PCR, qPCR, Long range PCR, -Analyse de taille de fragments, -Séquençage, -Hybridation moléculaire (Southern blot, dot blot, ligation, "puce à ADN", SNApshot …), -PCR digitale et/ou Spectrométrie de masse (*) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Ex. mutation ponctuelle, microdélétions, instabilité des microsatellites, étude de clonalité, chimérisme, étude de point de cassure, transcrit de fusion, Dosage de la maladie résiduelle Séquençage hors NGS # |
| BM GS05 | Échantillons biologiques d'origine humaine Blocs de tissus et lames Cultures et lignées cellulaires Acides nucléiques : ADN, ARN, minigènes | Etude de l’empreinte Etude de la régulation d'un gène Type d'étude : Analyse épigénétique (méthylation, acétylation des histones, …), microARN | Culture cellulaire éventuelle, extraction, purification de protéines et/ou d'acides nucléiques, avec ou sans amplification (PCR, …) - PCR, qPCR, Long range PCR, - Séquençage, - MLPA, - Hybridation moléculaire ("puce à ADN", CGH array, …), - Etude protéomique (électrophorèse, spectrométrie de masse, Westernblot, …) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Méthylation promoteur MLH1, MGMT # |
| BM GS06 | Échantillons biologiques d'origine humaine Blocs de tissus et lames Cultures et lignées cellulaires Acides nucléiques : ADN, ARN, minigènes | Analyse d'expression et/ou tests fonctionnels associés à une mutation | Culture cellulaire ou construction éventuelle, extraction, purification de protéines et/ou d'acides nucléiques, avec ou sans amplification (PCR, …) - Long range PCR, qPCR, - Séquençage, - Hybridation moléculaire ("puce à ADN", CGH array, …), - Etude protéomique (électrophorèse, spectrométrie de masse, Westernblot, …) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM GS07 | Échantillons biologiques d'origine humaine Blocs de tissus et lames Cultures et lignées cellulaires Acides nucléiques : ADN, ARN, minigènes | Recherche d’anomalies chromosomiques et/ou moléculaires par séquençage haut-débit | Culture cellulaire éventuelle, extraction, purification d'acides nucléiques, avec ou sans amplification (PCR, …) Séquençage à Haut débit et traitement bioinformatique | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |

(*) : Préciser la/les technique(s) employée(s), en retirant ou conservant la/les mention(s) proposée(s).

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Biologie de la Reproduction – Sous-famille : Spermiologie diagnostique (SPERMIOBM)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM SP01 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, pH, viscosité, agglutination, mobilité, concentration, cellules rondes | Méthode manuelle Examen direct macro- et microscopique, avec ou sans traitement (centrifugation, gradient, …) sur échantillon frais ou après décongélation | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Spermogramme Test de migration-survie # |
| BM SP02 | Liquides biologiques d'origine humaine | Détermination de la concentration des spermatozoïdes, mobilité et/ou mouvement | Méthode automatisée CASA, Cytométrie en flux, examen microscopique, avec ou sans traitement (centrifugation, gradient, …) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Spermogramme Test de migration-survie # |
| BM SP03 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Etude morphologique et identification des cellules (cellules rondes, spermatozoïdes, …) et/ou vitalité | Méthode manuelle Coloration (Papanicolaou, Eosine-Nigrosine, Harris-Schorr, …) et/ou examen microscopique (MSOME…) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Spermogramme Spermocytogramme Test de Migration Survie MSOME # |
| BM SP04 | Liquides biologiques d'origine humaine | Etude morphologique et identification des cellules (spermocytogramme, …) | Méthode automatisée Coloration et examen microscopique | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Spermogramme Spermocytogramme Test de Migration Survie # |
| BM SP05 | Liquides biologiques d'origine humaine | Etude de la qualité du noyau du spermatozoïde | Méthode manuelle Identification par microscopie après coloration (bleu d’aniline, fragmentation sur lame, …) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM SP06 | Liquides biologiques d'origine humaine | Etude de la qualité du noyau du spermatozoïde | Méthode automatisée Cytométrie en flux… | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| BM SP07 | Echantillons biologique d’origine humaine | Recherche, identification et détermination de la concentration d'anticorps anti-spermatozoïdes | Agglutination latex | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | MAR-Test IBTi # |

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

Domaine Biologie médicale – Sous-domaine : Biologie de la Reproduction – Sous-famille : Activités biologiques d’AMP (AMPBIOBM)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM AP01 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, mobilité, concentration | Méthode manuelle Examen direct macro- et microscopique, avec ou sans traitement (centrifugation, gradient, …) sur échantillon frais ou après décongélation | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Préparation de sperme en vue d’AMP (incluant la conservation de gamètes) # |
| BM AP02 | Liquides biologiques d'origine humaine | Détermination de la concentration des spermatozoïdes, mobilité | Méthode automatisée CASA, Cytométrie en flux, examen microscopique avec ou sans traitement (centrifugation, gradient, …) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Préparation de sperme en vue d’AMP (incluant la conservation de gamètes) # |
| BM AP03 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Examen cytologique : - Identification de l'ovocyte, du zygote et de l’embryon (pronuclei, globules polaires, blastomères et fragments anucléés…) | Méthode manuelle et/ou automatisée Identification et caractérisation morphologique par microscopie sur échantillon frais ou après décongélation | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Suivi du développement de J1 à J6 post-insémination ou post-injection # |

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

Domaine Lieux de travail-Biologie médicale – Sous-domaine : Valeurs limites biologiques – Sous-famille : Pharmacologie – Toxicologie (TOXICOBM)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique et par l’article R.4724-15 du Code du travail.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LT PB01 | Sang total | Détermination de la concentration du plomb | Prétraitement Spectrophotométrie d'absorption atomique électrothermique (SAAE) | Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) | # |
| LT PB02 | Sang total | Détermination de la concentration du plomb | Prétraitement Spectrométrie d'émission en plasma induit couplée à la spectrométrie optique (ICP-OES) | Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) | # |
| LT PB03 | Sang total | Détermination de la concentration du plomb | Prétraitement Spectrométrie d'émission en plasma induit couplée à la spectrométrie de masse (ICP-MS) | Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) | # |
| LT PB04 | Sang total | Détermination de la concentration du plomb | Prétraitement Réactif hémolysant Voltampérométrie | Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) | # |

Domaine Lieux de travail-Biologie médicale – Sous-domaine : Dosimétrie des travailleurs – Sous-famille : Radiotoxicologie (RADIOTOX)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique et par l’article R.4724-15 du Code du travail.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LT RT01 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Mesure de la radioactivité béta | Mesure directe sans traitement préalable de l’échantillon - Scintillation liquide - Scintillation solide - Chambre d’ionisation | Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) | # |
| LT RT02 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Mesure de la radioactivité béta | Mesure indirecte avec traitement préalable de l’échantillon - Scintillation liquide - Scintillation solide - Chambre d’ionisation | Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) | # |
| LT RT03 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Mesure de la radioactivité alpha | Mesure directe sans traitement préalable de l’échantillon - Scintillation liquide - Scintillation solide - Semi-conducteur - Chambre d’ionisation | Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) | # |
| LT RT04 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Mesure de la radioactivité alpha | Mesure indirecte avec traitement préalable de l’échantillon - Scintillation liquide - Scintillation solide - Semi-conducteur - Chambre d’ionisation | Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) | # |
| LT RT05 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Mesure de la radioactivité X et gamma | Mesure directe sans traitement préalable de l’échantillon - Scintillation solide - Semi-conducteur | Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) | # |
| LT RT06 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Mesure de la radioactivité X et gamma | Mesure indirecte avec traitement préalable de l’échantillon - Scintillation solide - Semi-conducteur | Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) | # |
| LT RT07 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Mesure pondérale des émetteurs alpha | Spectrométrie de masse avec traitement préalable de l’échantillon | Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) | # |
| LT RT08 | Échantillons biologiques d'origine humaine | Mesure pondérale des émetteurs alpha | Mesure indirecte avec traitement préalable de l’échantillon - Phosphorescence - Fluorescence | Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) | # |

NOTE : Dans le cadre de la réglementation relative à la surveillance individuelle de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, la portée détaillée comporte, en plus des éléments généraux définis au I du préambule ch. 5, des colonnes « Domaine d’énergie », et « Domaine de mesure ».

Domaine Anatomie et Cytologie pathologiques – Sous-famille : Histologie (HISTOACP)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français pour les laboratoires de biologie médicale par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC HA01 | Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, …) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine | Examen histologique – Observation morphologique de constituants tissulaires et cellulaires | Préparation du prélèvement : - Etude macroscopique, - Centrifugation (éventuelle), - Fixation, imprégnation et inclusion en paraffine du prélèvement (blocs), et/ou congélation, - Coupes et étalement (lames), - Coloration standard (HE, HES, …) ou coloration rapide, Identification morphologique par microscopie | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Colorations standards Finalité : Diagnostic/identification de processus pathologiques éventuels # |
| AC HA02 | Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection | Examen extemporané – Observation morphologique de constituants tissulaires et cellulaires | Préparation du prélèvement : - Etude macroscopique, - Congélation, - Coupes et étalement (lames), - Coloration standard (HE, HES, …) ou coloration rapide, Identification morphologique par microscopie | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Colorations standards Finalité : diagnostic/identification de processus pathologiques éventuels En cours d’intervention Secteur interventionnel : Bloc opératoire XX Secteur Imagerie YY # |
| AC HA03 | Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, …) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine | Examen histologique – Observation morphologique de constituants tissulaires et cellulaires | Préparation du prélèvement : - Etude macroscopique, - Fixation, imprégnation et inclusion en paraffine du prélèvement (blocs), - Coupes et étalement (lames), - Coloration(s) histochimique(s) spéciale(s) (Bleu alcian, bleu de toluidine, fontana, Giemsa, Gram, Gordon, Grocott, Masson, MGG, orcéine, PAS, Perls, réticuline, rouge Congo, rouge Sirius, Weigert, Ziehl, …) Identification morphologique par microscopie | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Colorations spéciales Finalité : diagnostic/identification de processus pathologiques éventuels # |
| AC HA04 | Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, …) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine | Recherche et identification de constituants/antigènes spécifiques | Préparation du prélèvement : - Etude macroscopique, - Congélation ou fixation, imprégnation et inclusion en paraffine du prélèvement (blocs), - Coupes et étalement (lames), - Marquage immuno-histochimique Identification morphologique par microscopie | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Immuno-histochimie qualitative # |
| AC HA05 | Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, …) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine | Evaluation de la proportion de constituants/antigènes spécifiques | Préparation du prélèvement : - Etude macroscopique, - Congélation ou fixation, imprégnation et inclusion en paraffine du prélèvement (blocs), - Coupes et étalement (lames), - Marquage immuno-histochimique Quantification morphologique par microscopie | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Immuno-histochimie quantitative # |
| AC HA06 | Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, …) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine | Recherche, identification et/ou quantification de constituants/antigènes spécifiques | Préparation du prélèvement : - Etude macroscopique, - Congélation ou fixation, imprégnation et inclusion en paraffine du prélèvement (blocs), - Coupes et étalement (lames), - Marquage par immunofluorescence Identification morphologique par microscopie | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Immunofluorescence # |
| AC HA07 | Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, …) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine | Recherche, identification et évaluation du nombre de copie de loci spécifiques | Préparation du prélèvement : - Etude macroscopique, - Congélation ou fixation, imprégnation et inclusion en paraffine du prélèvement (blocs), - Coupes et étalement (lames), - Hybridation moléculaire in situ (FISH, CISH, SISH, …) Identification morphologique par microscopie | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Hybridation moléculaire in situ # |
| AC HA08 | Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, …) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine | Analyse d'expression génétique (transcrits d'ARN) | Préparation du prélèvement : - Etude macroscopique, - Congélation ou fixation, imprégnation et inclusion en paraffine du prélèvement (blocs), - Coupes et étalement (lames), - Hybridation moléculaire in situ (FISH, CISH, SISH, …) Identification morphologique par microscopie | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Exemple : HER-2, EBV-EBER # |
| AC HA09 | Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, …) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine | Examen histologique – Observation morphologique ultrastructurale de constituants tissulaires et cellulaires | Préparation du prélèvement : - Etude macroscopique, - Fixation, imprégnation et inclusion en résine du prélèvement (blocs), - Coupes ultrafines sur grilles, Identification morphologique par microscopie électronique à transmission | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Microscopie électronique # |

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

Domaine Anatomie et Cytologie pathologiques – Sous-famille : Cytologie (CYTOACP)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français pour les laboratoires de biologie médicale par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC CA01 | Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine, en milieu liquide : frottis cervico-utérin | Examen cytologique – Observation morphologique de constituants cellulaires | Préparation du prélèvement : - Filtration et/ou centrifugation, - Etalement sur lames, - Coloration (Papanicolaou, …) Identification morphologique par microscopie, avec prélecture automatisée éventuelle | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Coloration cytologique Finalité : recherche d'anomalies cellulaires éventuelles # |
| AC CA02 | Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine, en milieu liquide : ponctions (sein, thyroïde, ganglion, kystes, …), urine, LCR, secrétions broncho-pulmonaires (LBA, …), liquides d'épanchement des séreuses, écoulement (mamelon), brossage (bronche, tube digestif, voie biliaire, peau...) | Examen cytologique – Observation morphologique de constituants cellulaires et du milieu extracellulaire | Préparation du prélèvement : - Examen à l'état frais, - Filtration et/ou centrifugation, - Etalement sur lames, - Coloration (Papanicolaou, …) Identification morphologique par microscopie | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Coloration cytologique Finalité : recherche d'anomalies cellulaires éventuelles # |
| AC CA03 | Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine sur lame : frottis cervico-utérin, ponctions (sein, thyroïde, ganglion, kystes, …), apposition, téguments, muqueuse | Examen cytologique – Observation morphologique de constituants cellulaires | Préparation du prélèvement : Coloration (Papanicolaou, MGG, …) Identification morphologique par microscopie, avec prélecture automatisée éventuelle | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Coloration cytologique sur lames Finalité : recherche d'anomalies cellulaires éventuelles # |
| AC CA04 | Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine, en milieu liquide : ponctions (sein, thyroïde, ganglion, kystes, …), frottis cervico-utérin, urine, LCR, secrétions broncho-pulmonaires (LBA, …), liquides d'épanchement des séreuses, écoulement (mamelon), brossage (bronche, tube digestif, voie biliaire, peau...) | Recherche et identification de constituants/antigènes spécifiques | Préparation du prélèvement : - Etalement sur lames, - Marquage immunocytochimique Identification morphologique par microscopie | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Immunocytochimie qualitative # |
| AC CA05 | Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine, en milieu liquide : ponctions (sein, thyroïde, ganglion, kystes, …), frottis cervico-utérin, urine, LCR, secrétions broncho-pulmonaires (LBA, …), liquides d'épanchement des séreuses, écoulement (mamelon), brossage (bronche, tube digestif, voie biliaire, peau...) | Evaluation de la proportion de constituants/antigènes spécifiques | Préparation du prélèvement : - Etalement sur lames, - Marquage immunocytochimique Quantification morphologique par microscopie | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Immunocytochimie quantitative # |
| AC CA06 | Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine, en milieu liquide : ponctions (sein, thyroïde, ganglion, kystes, …), frottis cervico-utérin, urine, LCR, secrétions broncho-pulmonaires (LBA, …), liquides d'épanchement des séreuses, écoulement (mamelon), brossage (bronche, tube digestif, voie biliaire, peau...) | Recherche, identification et/ou quantification de constituants/antigènes spécifiques | Préparation du prélèvement : - Etalement sur lames, - Marquage par immunofluorescence Identification morphologique par microscopie | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Immunofluorescence # |

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

Domaine Anatomie et Cytologie pathologiques – Sous-famille : Virologie (VIROH)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français pour les laboratoires de biologie médicale par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC VA01 | Prélèvement(s) cellulaire(s) d'origine humaine, en milieu liquide : frottis cervico-utérin | Recherche, identification et/ou quantification de virus spécifiques | Détection d'acides nucléiques avec ou sans amplification, après extraction et purification (hybridation, PCR, …) – Biologie moléculaire | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Détection d’HPV potentiellement oncogène(s) # |

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

Domaine Anatomie et Cytologie pathologiques – Sous-famille : Génétique somatique (GENsoBM)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français pour les laboratoires de biologie médicale par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC GS01 | Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, fœtus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, …) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine Acides nucléiques : ADN, ARN | Caractérisation et/ou quantification d’anomalies moléculaires | Culture cellulaire éventuelle, extraction, purification d'acides nucléiques, avec ou sans amplification (PCR, …) - PCR,Long range PCR, -Analyse de taille de fragments, - Séquençage, - Hybridation moléculaire ("puce à ADN", FISH …), -PCR digitale et/ou -spectrométrie de masse (*) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Exemples : KRAS, EGFR, BRAF, RER MSI, cKIT, PDGFRA, MYCN, LOH Clones lymphocytaires B ou T # |
| AC GS02 | Prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine : biopsies, pièces opératoires, produits de curetage et résection, placenta, embryon, foetus, prélèvements d'autopsie, liquides biologiques, prélèvement cellulaire en milieu liquide (ponctions d'organes profonds, ...) Blocs en paraffine et lames de prélèvement(s) tissulaire(s) ou cellulaire(s) d'origine humaine Acides nucléiques : ADN, ARN | Recherche d'anomalies chromosomiques et/ou moléculaires par séquençage haut-débit | Culture cellulaire éventuelle, extraction, purification d'acides nucléiques, avec ou sans amplification (PCR, ...) Séquençage à Haut débit et traitement bioinformatique | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |

(*) : Préciser la/les technique(s) employée(s), en retirant ou conservant la/les mention(s) proposée(s).

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

Domaine Anatomie et Cytologie pathologiques – Sous-famille : Autopsie (AUTOPSI)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français pour les laboratoires de biologie médicale par l’article L.6221-1 du Code de la Santé Publique.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC AA01 | Corps humain (enfant, adulte), fœtus, nouveau-né (*) | Autopsie | Etude macroscopique externe Dissection Identification morphologique | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Autopsie à visée scientifique # |

(*) : Possibilité de retirer certaines natures d'échantillon/de région anatomique proposées, en fonction de l’activité.

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

Domaine Biologie médicolégale – Sous-famille : Biologie – Biochimie (MEDICOLEGBB)

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ML BM01 | Traces de tout échantillon biologique d'origine humaine (ex. liquides biologiques, tissus, écouvillonnages d'objets solides, …) | Recherche de liquides corporels | Fluorescence et luminescence | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Ex : Test Crimescope, Crime-lite … |
| ML BM02 | Traces de tout échantillon biologique d'origine humaine (ex. liquides biologiques, tissus, écouvillonnages d'objets solides, …) | Recherche de sang | - Enzymatique - Immunochromatographie - Fluorescence et luminescence | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) |  |
| ML BM03 | Traces de tout échantillon biologique d'origine humaine (ex. liquides biologiques, tissus, écouvillonnages d'objets solides, …) | Recherche de sperme et/ou de liquide séminal | - Enzymatique - Immunochromatographie - Fluorescence | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) |  |
| ML BM04 | Traces de tout échantillon biologique d'origine humaine (ex. liquides biologiques, tissus, écouvillonnages d'objets solides, …) | Recherche d'urine | Colorimétrie | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) |  |
| ML BM05 | Traces de tout échantillon biologique d'origine humaine (ex. liquides biologiques, tissus, écouvillonnages d'objets solides, …) | Recherche de salive | Enzymatique | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) |  |
| ML BM06 | Traces de tout échantillon biologique d'origine humaine prélevées sur tout type de support (ex. liquides biologiques, tissus, écouvillonnages d'objets solides, …) | Recherche de matières fécales ou de vomissures | - Enzymatique - Fluorescence et luminescence | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) |  |
| ML BM07 | Traces de tout échantillon biologique d'origine humaine (ex. liquides biologiques, tissus, écouvillonnages d'objets solides, …) | Recherche et identification de différents types de cellules (ex. spermatozoïdes, cellules épithéliales, …) et/ou d'éléments subcellulaires (ex. têtes de spermatozoïdes, noyaux, …) | Examen microscopique après préparation et coloration | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) |  |
| ML BM08 | Cheveux et poils | Recherche de bulbes | Examen macroscopique et microscopique | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) |  |

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

Domaine Biologie médicolégale – Sous-famille : Génétique moléculaire (MEDICOLEGBM)

Pour l’ensemble des examens relevant des lignes identifiées par un #, l’accréditation est rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français par le décret n°2016-796 du 14 juin 2016 modifiant le décret n°97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d’agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d’une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées.

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ML GM01 | Tout échantillon biologique d'origine humaine de référence (ex. échantillon buccal, sang, muscle, os, …) Traces de tout échantillon biologique d'origine humaine (ex. cheveux, liquides biologiques, tissus, mégots, écouvillonnages d'objets solides, …) | Détermination de l'empreinte génétique humaine (profil génétique) | Extraction, purification, concentration, quantification et amplification d'ADN par PCR (séquences STR) Séparation par électrophorèse (capillaire) et révélation par fluorescence Traitement logiciel | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | STR autosomaux, STR Y (haplotype) ou STR X # |
| ML GM02 | Tout échantillon biologique d'origine humaine de référence (ex. échantillon buccal, sang, muscle, os, …) Traces de tout échantillon biologique d'origine humaine (ex. cheveux, liquides biologiques, tissus, mégots, écouvillonnages d'objets solides, …) | Détermination de l'empreinte génétique humaine (profil génétique) | Microdissection et isolement d'une cellule Extraction, purification, concentration, quantification et amplification d'ADN par PCR (séquences STR) Séparation par électrophorèse (capillaire) et révélation par fluorescence Traitement logiciel | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| ML GM03 | Tout échantillon biologique d'origine humaine de référence (ex. échantillon buccal, sang, muscle, os, …) Traces de tout échantillon biologique d'origine humaine (ex. cheveux, liquides biologiques, tissus, mégots, écouvillonnages d'objets solides, …) | Détermination de séquences d'ADN mitochondrial (mitotype) | Extraction, purification, concentration, quantification et amplification d'ADN mitochondrial par PCR Séquençage, séparation par électrophorèse (capillaire) et révélation par fluorescence Traitement logiciel | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) |  |
| ML GM04 | Tout échantillon biologique d'origine humaine de référence (ex. échantillon buccal, sang, muscle, os, ...) Traces de tout échantillon biologique d'origine humaine (ex. cheveux, liquides biologiques, tissus, mégots, écouvillonnages d'objets solides, ...) | Recherche de SNP caractéristiques pour la détermination de caractères morphologiques apparents : - Couleur des yeux - Couleur des cheveux - Pigmentation de la peau (peau claire - foncée) - autre* | Extraction Amplification d'ADN par PCR, Purification mini séquençage Séparation par électrophorèse (capillaire) et révélation par fluorescence Traitement logiciel (hors comparaison base de données) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | Hors prédisposition génétique à une maladie |
| ML GM05 | Tout échantillon biologique d'origine humaine de référence (ex. échantillon buccal, sang, muscle, os, ...) Traces de tout échantillon biologique d'origine humaine (ex. cheveux, liquides biologiques, tissus, mégots, écouvillonnages d'objets solides, …) | Evaluation d'une correspondance entre deux profils génétiques (rapprochement de deux profils génétiques trace et référence réalisés au laboratoire /validation d’un rapport de rapprochement d’un profil génétique réalisé au laboratoire avec un profil enregistré au FNAEG) | Comparaison manuelle ou à l’aide d’un logiciel d’évaluation statistique | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) |  |

(*) : Préciser tout autre caractère morphologique apparent, objet de la demande.

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

Domaine Biologie médicolégale – Sous-famille : Toxicologie (TOXICOBM)

| Code | Nature de l'échantillon biologique/de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ML TO01 | Tout échantillon biologique d'origine humaine (sang et dérivés, urine, échantillons cutanés ou muqueux, phanères, …) | Recherche, identification ("screening") et/ou détermination de la concentration de xénobiotiques Type de substances : stupéfiants, drogues-toxiques, anabolisants, médicaments, produits phytosanitaires, éléments inorganiques, autres substances naturelles ou de synthèse | - Spectrophotométrie, Néphélémétrie et Turbidimétrie, - Réfractométrie – Réflectométrie, - Enzymatique et Immuno-enzymatique, - Fluorescence, Immunofluorescence et Chimiluminescence, - Electrochimie - Immunochromatographie | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| ML TO02 | Tout liquide biologique d'origine humaine (sang et dérivés, urine, …) | Détermination de la concentration de xénobiotiques Type de substances : stupéfiants, drogues-toxiques, anabolisants, médicaments, produits phytosanitaires, autres substances naturelles ou de synthèse | Pré-traitement Radio-immunoanalyse (RIA) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) |  |
| ML TO03 | Tout échantillon biologique d'origine humaine (sang et dérivés, urine, échantillons cutanés ou muqueux, phanères…) Traces de tout échantillon biologique prélevées sur tout type de support (ex. tissus, écouvillonnages d'objets solides, …) | Recherche, identification ("screening") et/ou détermination de la concentration de xénobiotiques Type de substances : stupéfiants, drogues-toxiques, anabolisants, médicaments, produits phytosanitaires, autres substances naturelles ou de synthèse | Déprotéinisation, extraction, avec ou sans hydrolyse, avec ou sans dérivation, avec ou sans purification Chromatographie liquide (LC) avec détection par spectrophotométrie, spectrofluorimétrie électrochimie, réfractométrie, diffusion de lumière et/ou viscosimétrie et/ou Chromatographie liquide (LC) avec détection par spectrométrie de masse (MS) (*) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| ML TO04 | Tout échantillon biologique d'origine humaine (sang et dérivés, urine, échantillons cutanés ou muqueux, phanères…) Traces de tout échantillon biologique prélevées sur tout type de support (ex. tissus, écouvillonnages d'objets solides, …) | Recherche, identification ("screening") et/ou détermination de la concentration de xénobiotiques Type de substances : stupéfiants, drogues-toxiques, anabolisants, médicaments, produits phytosanitaires, autres substances naturelles ou de synthèse | Déprotéinisation, extraction, avec ou sans hydrolyse, avec ou sans dérivation, avec ou sans purification Chromatographie gazeuse (GC) avec détection par ionisation de flamme et/ou Chromatographie gazeuse (GC) avec détection par spectrométrie de masse (MS) (*) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| ML TO05 | Tout échantillon biologique d'origine humaine (sang et dérivés, urine, échantillons cutanés ou muqueux, phanères…) Traces de tout échantillon biologique prélevées sur tout type de support (ex. tissus, écouvillonnages d'objets solides, …) | Recherche, identification ("screening") et/ou détermination de la concentration d'éléments inorganiques, et/ou électrolytes et/ou métaux et métalloïdes | Prétraitement Potentiométrie avec électrode spécifique | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) |  |
| ML TO06 | Tout échantillon biologique d'origine humaine (sang et dérivés, urine, échantillons cutanés ou muqueux, phanères, …) Traces de tout échantillon biologique prélevées sur tout type de support (ex. tissus, écouvillonnages d'objets solides, …) | Recherche, identification ("screening") et/ou détermination de la concentration d'éléments inorganiques et/ou métaux et métalloïdes | Déprotéinisation, minéralisation, acidification, alcalinisation, dilution Spectrométrie d'absorption atomique (SAA) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) |  |
| ML TO07 | Tout échantillon biologique d'origine humaine (sang et dérivés, urine, échantillons cutanés ou muqueux, phanères…) Traces de tout échantillon biologique prélevées sur tout type de support (ex. tissus, écouvillonnages d'objets solides, …) | Recherche, identification ("screening") et/ou détermination de la concentration d'éléments inorganiques et/ou métaux et métalloïdes | Déprotéinisation, minéralisation, acidification, alcalinisation, dilution Spectrométrie d'émission optique à plasma à couplage inductif (ICP-OES) et/ou Spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS) (*) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) |  |
| ML TO08 | Tout échantillon biologique d'origine humaine (sang et dérivés, urine, échantillons cutanés ou muqueux, phanères…) Traces de tout échantillon biologique prélevées sur tout type de support (ex. tissus, écouvillonnages d'objets solides, …) | Recherche, identification ("screening") et/ou détermination de la concentration de xénobiotiques Type de substances : stupéfiants, drogues-toxiques, anabolisants, médicaments, produits phytosanitaires, autres substances naturelles ou de synthèse | Déprotéinisation, extraction, avec ou sans hydrolyse, avec ou sans dérivation, avec ou sans purification Chromatographie gazeuse (GC) couplée à la spectrométrie de masse à haute résolution (GC/HRMS, dilution isotopique) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |
| ML TO09 | Tout échantillon biologique d'origine humaine (sang et dérivés, urine, échantillons cutanés ou muqueux, phanères…) Traces de tout échantillon biologique prélevées sur tout type de support (ex. tissus, écouvillonnages d'objets solides, …) | Recherche, identification ("screening") et/ou détermination de la concentration de xénobiotiques Type de substances : stupéfiants, drogues-toxiques, anabolisants, médicaments, produits phytosanitaires, autres substances naturelles ou de synthèse | Déprotéinisation, extraction, avec ou sans hydrolyse, avec ou sans dérivation, avec ou sans purification Chromatographie liquide (LC) couplée à la spectrométrie de masse à haute résolution (LC/HRMS) | Méthodes reconnues (A) Méthodes reconnues, adaptées ou développées (B) (**) | # |

(*) : Préciser la/les technique(s) employée(s), en retirant ou conservant la/les mention(s) proposée(s).

(**) : Ne retenir que la mention qui correspond à la flexibilité souhaitée.

- ANNEXE – TABLEAU DE PORTEE D'ACCREDITATION (à renseigner pour préciser la portée d'accréditation)

Ce(s) tableau(x) de portée établi(s) et renseigné(s) ci-dessous est/sont à transmettre au format électronique (Word) au Cofrac (un tableau de portée par sous-famille et par site), par e-mail, dans le cas de demande initiale d'accréditation ou d'extension. La structure précise en en-tête sa dénomination (associée à son numéro d'accréditation le cas échéant), avec également l'intitulé du/des site(s) concerné(s), ainsi qu'en pied de page la date ("mois année") et la version (la première pouvant être "v00" ou "v01") de son/ses tableau(x) de portée, notamment dans le cadre de sa/leur révision ("vn+1"), cf. exemple de tableaux de portée au ch. 8 de ce document.

Tableau de portée d'accréditation

Domaine :			– Sous-domaine :                    – Sous-famille :                (CODESOUSFAMILLE)

| Code | Nature de l'échantillon biologique / de la région anatomique | Nature de l'examen/analyse | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Remarques (Limitations, paramètres critiques, …) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Le cas échéant :

| Site(s) EBMD (intitulé et adresse) |  | Centre(s) d’AMP (nom et adresse) |
| --- | --- | --- |

- ANNEXE – EXEMPLES DE PORTEE DETAILLEE

## 10.1 Exemple de portée détaillée relative aux prélèvements effectués par le personnel du LBM (exemple d’une version au 20 août 2024)

| BM PP01 - BIOLOGIE MEDICALE / Phases pré- et postanalytiques |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Site | Lieu de réalisation des opérations | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique | Principe de la méthode | Référence de la méthode | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Alpha | au sein du Site et au Domicile des patients | Sang | Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) | Manuel de prélèvement |  |
| Alpha | au sein du Site | PEAU et PHANÈRES | Prélèvement aseptique cutané pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques | Manuel de prélèvement Instructions PRE-INS-005, PRE-INS-006, PRE-INS-007 |  |
| Alpha | au sein du Site | MUQUEUSES : Nez, Gorge, Oreille, Langue, Bouche, Vagin, Urètre, Anus | Prélèvement aseptique à différents niveaux des muqueuses pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique | Manuel de prélèvement Instructions PRE-INS-005, PRE-INS-006, PRE-INS-007 |  |
| Bêta | au sein du Centre de prélèvement | Sang | Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) | Manuel de prélèvement |  |
| Bêta | au sein du Centre de prélèvement | Sang | Ponction artérielle percutanée | Manuel de prélèvement |  |
| Gamma | au sein du Site | Sang | Prélèvement par ponction veineuse directe (Phlébotomie) | Manuel de prélèvement |  |

## 10.2 Exemple de portée détaillée relative aux examens réalisés par le LBM (exemple d’une version au 20 août 2024)

| BM BB01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |  |
| Alpha |  | Glucose |  | Sang, Urine, LCS |  |  | « NOMAUTOMATE » – Technique Glucose oxydase |  | Fiches techniques fournisseur Réf. aaa1 et Réf. aaa2 |  |  |  |
| Alpha |  | Créatinine |  | Plasma |  |  | « NOMAUTOMATE » - Méthode enzymatique |  | Fiche technique fournisseur Réf. bbbb |  |  |  |
| Alpha |  | Cholestérol total |  | Plasma |  |  | « NOMAUTOMATE » - Méthode enzymatique |  | Fiche technique fournisseur Réf. bbb1 |  |  |  |
| Alpha |  | HDL-Cholestérol |  | Plasma |  |  | « NOMAUTOMATE » - Méthode enzymatique |  | Fiche technique fournisseur Réf. bbb2 |  | Changement de réactif le 14 août 2024 |  |
| Alpha |  | Triglycérides |  | Plasma |  |  | « NOMAUTOMATE » - Méthode enzymatique |  | Fiche technique fournisseur Réf. bbb3 |  |  |  |
| Alpha |  | LDL-Cholestérol |  | Plasma |  |  | Calcul Formule de Friedewald |  | MO-CH-FF |  |  |  |
| Alpha |  | CRP |  | Plasma |  |  | « NOMAUTOMATE » - Turbidimétrie |  | Fiche technique fournisseur Réf. cccc |  |  |  |
| Alpha |  | Protides |  | Plasma |  |  | « NOMAUTOMATE » - Technique Biuret |  | Fiche technique fournisseur Réf. ddd1 |  |  |  |
| Alpha |  | Électrophorèse des protéines sériques |  | Sérum |  |  | « NOMAUTOMATE » - Technique Biuret |  | Fiche technique fournisseur Réf. ddd2 |  | Ajout |  |
| Alpha |  | Digoxine |  | Plasma |  |  | « NOMAUTOMATE » – Méthode immuno-enzymatique avec révélation en fluorescence |  | Fiche technique fournisseur Réf. ab |  | Cadre : suivi régulier de ce médicament à marge thérapeutique étroite |  |
| Alpha |  | TSH |  | Sérum |  |  | « NOMAUTOMATE » - Immunodosage par compétition utilisant une technique chimiluminescente directe |  | Fiche technique fournisseur Réf. eeee |  |  |  |
| Alpha |  | Thyroxine libre (FT4) |  | Sérum |  |  | « NOMAUTOMATE » - Immunodosage par compétition utilisant une technique chimiluminescente directe |  | Fiche technique fournisseur Réf. ffff |  |  |  |
| Alpha |  | Anticorps anti-thyro-peroxydase (ATPO) |  | Sérum |  |  | « NOMAUTOMATE » - Immunodosage par compétition utilisant une technique chimiluminescente directe |  | Fiche technique fournisseur Réf. gggg |  | Cadre : examen réalisé dans le cadre de la recommandation HAS mars 2023 « Prise en charge des dysthyroïdies de l’adulte » |  |
| Alpha |  | Anticorps anti-thyroglobuline (ATG) |  | Sérum |  |  | « NOMAUTOMATE » - Immunodosage par compétition utilisant une technique chimiluminescente directe |  | Fiche technique fournisseur Réf. hhhh |  | Cadre : examen réalisé dans le cadre de la recommandation HAS mars 2023 « Prise en charge des dysthyroïdies de l’adulte » |  |
| Alpha |  | CH50 |  | Sang total EDTA |  |  | « NOMAUTOMATE » - Méthode liposomale en spectrophotométrie |  | Fiche technique fournisseur Réf. oo |  | Cadre : approche de première intention de la fonctionnalité globale des protéines du complément |  |
| Gamma |  | Glucose |  | Plasma |  |  | « NOMAUTOMATE » – Technique Glucose oxydase |  | Fiches techniques fournisseur Réf. aaa1 et Réf. aaa2 |  |  |  |
| Gamma |  | Créatinine |  | Plasma |  |  | « NOMAUTOMATE » - Méthode enzymatique |  | Fiche technique fournisseur Réf. bbbb |  |  |  |
| Gamma |  | CRP |  | Plasma |  |  | « NOMAUTOMATE » - Turbidimétrie |  | Fiche technique fournisseur Réf. cccc |  |  |  |
| Gamma |  | D-Dimères |  | Plasma |  |  | « NOMAUTOMATE » - Turbidimétrie |  | Fiche technique fournisseur Réf. iiii |  | Cadre : examen de première intention en vue de l’orientation des patients suspects de MTEV |  |
| Gamma |  | Gaz du sang : pH, pO2, pCO2, SaO2, bicarbonates |  | Sang total hépariné |  |  | « NOMAUTOMATE » - Electrochimie |  | M-ANA-BCM100 |  |  |  |
| BM BB04 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Alpha |  | CDT |  | Sérum |  |  | Électrophorèse capillaire sur « NOMAUTOMATE » |  | Fiche technique fournisseur Réf. jjjj |  |  |  |
| Alpha |  | Électrophorèse des protéines sériques |  | Sérum |  |  | Électrophorèse capillaire sur « NOMAUTOMATE » |  | Fiche technique fournisseur Réf. kkkk |  |  | Ajout |
| BM BB06 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOCHIMIE / BIOCHIMIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site | Site EBMD |  | Lieu de réalisation des opérations |  | Examen / analyse | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Beta | Beta |  | Service accueil urgences (SAU) |  | Gaz du sang : pH, pO2, pCO2, SaO2, bicarbonates | Sang total hépariné |  | « NOMAUTOMATE » - Electrochimie |  | M-ANA-BCM100 |  |  |
| Beta | Beta |  | Service accueil urgences (SAU) |  | Hémoglobine | Sang total |  | « NOMAUTOMATE » - Immunodosage et Fluorimétrie |  | M-ANA-TETRA |  | Cadre : examen de première intention en vue de l’orientation des patients anémiés |
| Beta | Beta |  | Service accueil urgences (SAU) |  | D-Dimères | Sang total |  | « NOMAUTOMATE » - Immunodosage et Fluorimétrie |  | M-ANA-TETRA |  | Cadre : examen de première intention en vue de l’orientation des patients suspects de MTEV |
| Beta | Beta |  | Service accueil urgences (SAU) |  | ß-HCG | Sang total |  | « NOMAUTOMATE » - Immunodosage et Fluorimétrie |  | M-ANA-TETRA |  |  |
| Beta | Beta |  | Service accueil urgences (SAU) |  | Troponine (c-TnI) | Sang total |  | « NOMAUTOMATE » - Immunodosage et Fluorimétrie |  | M-ANA-TETRA |  |  |
| Beta | Clinique |  | Soins intensifs |  | Gaz du sang : pH, pO2, pCO2, SaO2, bicarbonates | Sang total hépariné |  | « NOMAUTOMATE » - Electrochimie |  | M-ANA-BCM100 |  |  |
| BM HB01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Alpha |  | NF |  | Sang total |  |  | « NOMAUTOMATE » Technique manuelle pour le frottis |  | MO-HEM-001 MO-HEM-002 |  |  |  |
| Gamma |  | NF |  | Sang total |  |  | « NOMAUTOMATE » Technique manuelle pour le frottis |  | MO-HEM-001 MO-HEM-002 |  |  |  |
| BM HB06 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMATOCYTOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Alpha |  | Immunophénotypage lymphocytaire |  | Sang total |  |  | « NOMAUTOMATE » - Cytométrie de Flux |  | MO-FICS-001 |  |  | Cadre : exploration des hémopathies Liste LI-CD-28 des CD disponible sur www. LaboratoireX.fr |
| BM CB02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / HÉMOSTASE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Alpha |  | TP |  | Plasma |  |  | « NOMAUTOMATE » Chronométrie |  | Notice réactif 00020301400 |  |  |  |
| Alpha |  | TCA |  | Plasma |  |  | « NOMAUTOMATE » Chronométrie |  | Notice réactif 000200006300 |  |  |  |
| Alpha |  | D-Dimères |  | Plasma |  |  | « NOMAUTOMATE » - Turbidimétrie |  | Fiche technique fournisseur Réf. iiii |  |  |  |
| BM IH01 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Alpha |  | Phenotype ABO-D, Rh-Kell |  | Sang total |  |  | Méthode automatisée « NOMAUTOMATE1 » en Microfiltration Gel et « NOMAUTOMATE2 » en Microplaque |  | LAB/IHE/MO/848 |  |  |  |
| BM IH02 - BIOLOGIE MEDICALE / HEMATOLOGIE / IMMUNO-HÉMATOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Alpha |  | Recherche d’Anticorps Anti-Érythrocytaire |  | Sang total |  |  | Méthode automatisée « NOMAUTOMATE1 » en Microfiltration Gel |  | LAB/IHE/MO/949 |  |  | Installation nouvel automate N°235 le 16 août 2024 |
| BM AB01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Alpha |  | Ensemble des IgE spécifiques unitaires IgE spécifiques vis-à-vis de mélange d'allergènes |  | Plasma - Sérum |  |  | « NOMAUTOMATE » Méthode Immuno-enzymatique |  | A-PAL-MOT-019 |  |  | Liste LI-AB-32 des allergènes disponible sur www. LaboratoireX.fr Ajout f422, f423 et f424 le 15 août 2024 |
| BM AB06 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / ALLERGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Alpha |  | Maladie du poumon de fermier : recherche de précipitines |  | Plasma - Sérum |  |  | Méthode manuelle Immunoélectrophorèse en gel d'agarose Kit Réf. 015942899 Antigènes : Foin moisi= antigène maison Micropolyspora faeni = « NOMFABRICANT » |  | Méthode adaptée / développée A-PAL-MOT-026 |  |  |  |
| BM AI01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / AUTO-IMMUNITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Alpha |  | Ac anti endomysium IgA |  | Plasma - Sérum |  |  | Méthode manuelle Immunofluorescence sur coupe d'œsophage de singe Kit « NOMFABRICANT » |  | A-PAI-MOT-020 |  |  |  |
| BM IC01 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPAGE HLA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Alpha |  | Immunophénotypage lymphocytaire CD4/CD8 |  | Sang total |  |  | « NOMAUTOMATE » - Cytométrie de Flux |  | MO-FICS-001 |  |  | Cadre : exploration de l’immunité |
| BM IC02 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPAGE HLA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Alpha |  | Cross Match Lymphocytaire |  | Sang total |  |  | Méthode manuelle Prétraitement : isolement des lymphocytes, préparation du sérum, Lymphocytotoxicité |  | Méthode adaptée / développée BRE/REN/LAB/HLA/366 |  |  |  |
| BM IC03 - BIOLOGIE MEDICALE / IMMUNOLOGIE / IMMUNOLOGIE CELLULAIRE SPÉCIALISÉE ET HISTOCOMPATIBILITÉ (GROUPAGE HLA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Alpha |  | Recherche d’anticorps anti-HLA IgG classe I et II : dépistage |  | Plasma – Sérum |  |  | « NOMAUTOMATE » Cytométrie en flux utilisant des billes recouvertes d’antigènes HLA purifiés |  | Méthode adaptée / développée BRE/REN/LAB/HLA/MO/349 |  |  |  |
| BM MG03 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GENERALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Gamma |  | Diagnostic biologique du Paludisme |  | Sang total |  |  | Méthode immunochromatographique |  | Kit « NOMFABRICANT » |  |  | Suite en MG13 sur le site Alpha |
| BM MG07 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GENERALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Alpha |  | ECBU (examen cytobactériologique des urines) |  | Urine |  |  | Cytologie manuelle et/ou sur automate « NOMAUTOMATE » |  | BACT-M-001 BACT-M-002 |  |  | Suite en MG11/MG12 sur le site Alpha |
| Alpha |  | Examen microbiologique liquides de ponction |  | LCS |  |  | Cytologie manuelle et examen direct microbiologique |  | BACT-M-025 |  |  | Suite en MG11/MG12 sur le site Alpha |
| Alpha |  | Examen microbiologique sécrétions et exsudats de la sphère oro-rhino-pharyngée |  | Nez Gorge Oreille Langue Bouche |  |  | Cytologie manuelle et examen direct microbiologique |  | BACT-M-021 BACT-M-023 |  |  | Suite en MG11/MG12 sur le site Alpha |
| Alpha |  | Examen microbiologique sécrétions, ulcérations, exsudats génitaux femme (prélèvement vaginal) |  | Sécrétions vaginales |  |  | Cytologie manuelle et examen direct microbiologique |  | BACT-M-027 |  |  | Suite en MG11/MG12 sur le site Alpha |
| Alpha |  | Examen microbiologique matières fécales et/ou prélèvement rectal |  | Selles |  |  | Examen direct après concentration Lecture microscopique |  | BACT-M-007 |  |  | Suite en MG11/MG12 sur le site Alpha Ajout |
| Alpha |  | Examen microbiologique sécrétions broncho-pulmonaires et expectorations |  | Expectorations Sécrétions bronchopulmonaires |  |  | Cytologie manuelle et examen direct microbiologique |  | BACT-M-020 |  |  | Suite en MG11/MG12 sur le site Alpha |
| Gamma |  | ECBU (examen cytobactériologique des urines) |  | Urine |  |  | Cytologie manuelle et examen direct microbiologique |  | BACT-M-001 BACT-M-069 |  |  | Suite en MG10 sur le site Gamma Suite en MG11/MG12 sur le site Alpha |
| Gamma |  | Examen microbiologique liquides de ponction |  | LCS |  |  | Cytologie manuelle et examen direct microbiologique |  | BACT-M-032 BACT-M-002 |  |  | Suite en MG10 sur le site Gamma Suite en MG11/MG12 sur le site Alpha |
| BM MG08 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GENERALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Alpha |  | HEMOCULTURE Aérobiose/Anaérobiose QUALITATIVE |  | Sang |  |  | Automate « NOMAUTOMATE » Croissance microbienne par dégagement gazeux |  | BACT-M-050 Manuel d'utilisation BACT-X-009 |  |  | Suite en MG11/MG12 sur le site Alpha |
| Gamma |  | HEMOCULTURE Aérobiose/Anaérobiose QUALITATIVE |  | Sang |  |  | Automate « NOMAUTOMATE » Croissance microbienne par dégagement gazeux |  | BACT-M-050 Manuel d'utilisation BACT-X-009 |  |  | Suite en MG11/MG12 sur le site Alpha |
| BM MG10 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GENERALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Gamma |  | Recherche de micro-organismes |  | Urine LCS |  |  | Mise en culture manuelle/automatique |  | BACT-M-001 BACT-M-069 |  |  |  |
| BM MG11 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GENERALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Alpha |  | Recherche et identification de micro-organismes par examen morphologique direct |  | Urine ORL (nez, gorge, oreille, langue, bouche) Sécrétions vaginales Selles Sang |  |  | Mise en culture automatisée Incubation Examen microscopique après coloration de Gram automatisée (« NOMAUTOMATE ») |  | BACT-M-001 BACT-M-002 |  |  | Ajout des selles |
| Alpha |  | Recherche et identification de micro-organismes par examen morphologique direct |  | LCS Expectorations Sécrétions bronchopulmonaires |  |  | Mise en culture manuelle Incubation Examen microscopique après coloration de Gram automatisée (« NOMAUTOMATE ») |  | BACT-M-025 BACT-M-020 |  |  |  |
| Alpha |  | Identification Microorganisme par détermination phénotypique |  | Cultures microbiologiques |  |  | Identification par spectrométrie de masse (« NOMAUTOMATE ») |  | BACT-M-021 BACT-M-023 |  |  |  |
| BM MG12 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GENERALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Alpha |  | ANTIBIOGRAMME BACTERIE ANAEROBIE |  | Cultures microbiologiques |  |  | Antibiogramme en milieu liquide « NOMAUTOMATE » |  | BACT-M-009 Manuel d'utilisation de l'instrument (BACT-X-008) |  |  |  |
| Alpha |  | ANTIBIOGRAMME BACTERIE AEROBIE |  | Cultures microbiologiques |  |  | Antibiogramme en milieu liquide « NOMAUTOMATE » |  | BACT-M-009 Manuel d'utilisation de l'instrument (BACT-X-008) |  |  |  |
| Alpha |  | Concentration Minimale Inhibitrice (CMI) LEVURES |  | Cultures microbiologiques |  |  | Antifongigramme Diffusion en milieu gélosé (bandelette CMI) |  | BACT-M-056 |  |  |  |
| Alpha |  | Concentration Minimale Inhibitrice (CMI) BACTERIE AEROBIE |  | Cultures microbiologiques |  |  | Diffusion en milieu gélosé (bandelette CMI) |  | BACT-M-049 |  |  |  |
| Alpha |  | Concentration Minimale Inhibitrice (CMI) BACTERIE ANAEROBIE |  | Cultures microbiologiques |  |  | Diffusion en milieu gélosé (bandelette CMI) |  | BACT-M-049 |  |  |  |
| BM MG13 - BIOLOGIE MEDICALE / MICROBIOLOGIE / MICROBIOLOGIE GENERALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Alpha |  | Diagnostic biologique du Paludisme |  | Sang total |  |  | Méthode immunochromatographique |  | Kit « NOMFABRICANT » |  |  |  |
| Alpha |  | Diagnostic biologique du Paludisme |  | Sang total |  |  | Méthode manuelle Observation du frottis sanguin |  | MO-HEMA-013 |  |  |  |
| BM GC03 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GENETIQUE CONSTITUTIONNELLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Alpha |  | Recherche par QF-PCR des Aneuploïdies des chromosomes 13, 18, 21, X et Y |  | Sang total ADN |  |  | Extraction d'ADN : Méthode manuelle Dilution des ADN et préparation de la PCR : Méthode manuelle |  | Méthode adaptée/développée A-GEN-MOT-050 |  |  | Cytogénétique moléculaire |
| Alpha |  | Panel de gènes diabète |  | Sang total ADN |  |  | MLPA sur « NOMAUTOMATE » |  | Méthode adaptée/développée A-GEN-MOT-051 |  |  | Génétique moléculaire |
| BM GC07 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GENETIQUE CONSTITUTIONNELLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Alpha |  | Etude Moléculaire du gène MEFV dans le cadre de la Fièvre Méditerranéenne Familiale |  | Sang total ADN |  |  | Extraction sur « NOMAUTOMATE » ou technique manuelle PCR sur « NOMAUTOMATE » Séquençage haut débit (NGS) sur « NOMAUTOMATE » Traitement bio-informatique interne |  | Méthode adaptée/développée A-GEN-MOT-027 |  |  |  |
| Alpha |  | Cancer du Rein : VHL, SDHB, FH, MET, FLCN |  | Sang total ADN |  |  | Extraction des acides nucléiques sur « NOMAUTOMATE » Séquençage haut débit (NGS) sur « NOMAUTOMATE » Traitement bio-informatique interne |  | 26ANAP06M001 26ANAP06M032 26ANAP06M032D036 |  |  |  |
| BM GS04 - BIOLOGIE MEDICALE / GENETIQUE / GENETIQUE SOMATIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Alpha |  | Recherche de la mutation p.V617F du gène JAK2 |  | Sang total Moelle |  |  | Extraction sur « NOMAUTOMATE » Mesure DO sur « NOMAUTOMATE » ou sur « NOMAUTOMATE » Amplification sur « NOMAUTOMATE » |  | A-GEN-MOT-010 |  |  |  |
| BM SP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Beta |  | Spermogramme : Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, pH, viscosité, agglutination, mobilité et concentration |  | Sperme |  |  | Méthode manuelle Examen direct macro et microscopique |  | K.VAL.DE.001 K.VAL.DE.002 K.VAL.DE.003 K.VAL.DE.004 K.VAL.DE.005 K.VAL.DE.006 K.VAL.DE.007 K.VAL.DE.008 |  |  |  |
| BM SP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / SPERMIOLOGIE DIAGNOSTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Beta |  | Spermogramme : Vitalité et Spermocytogramme : Etude morphologique et identification des cellules |  | Sperme |  |  | Méthode manuelle Coloration Eosine-nigrosine / de Schorr et examen microscopique |  | K.VAL.DE.006 |  |  |  |
| BM AP01 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Beta |  | Préparation de sperme en vue d’AMP incluant la conservation de gamètes : autoconservation de sperme et recherche de spermatozoïdes après chirurgie en vue de cryoconservation. Recherche et identification des spermatozoïdes, volume, mobilité, concentration |  | Sperme |  |  | Méthode manuelle Examen direct macro et microscopique |  | PMA ASPER 0001 PMA ASPER 0002 PMA ASPER 0007 PMA ASPER 0006 PMA ASPER 0012 |  |  |  |
| BM AP03 - BIOLOGIE MEDICALE / BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION / ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'AMP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site |  | Examen / analyse |  | Nature de l’échantillon biologique / de la région anatomique |  |  | Principe de la méthode |  | Référence de la méthode |  |  | Nature de l’évolution (ajout, changement affectant les performances de la méthode, ...) et Remarque |
| Beta |  | Examen cytologique avec identification du complexe cumulo ovocytaire et de l'ovocyte. Identification et description d'un zygote. Identification et description d'un embryon. Identification des structures cellulaires spécifiques. |  | Zygote, embryon |  |  | Incubateur Time Lapse « NOMAUTOMATE » Identification morphologique par microscopie sur échantillon frais ou après décongélation |  | PMA APMA 0001 PMA APMA 0010 PMA APMA 0011 PMA APMA 0056 PMA APMA 0062 PMA APMA 0057 PMA ACRYO 0023 PMA ACRYO 0007 PMA ACRYO 0008 PMA ACRYO 0009 |  |  |  |